## BACIA.A
[28 empty] | Tr = | 10 | anos
BACIA A | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos |  | K = | 706 |  |  | extensão
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular) |  |  |  | a= | 0.33 |  |  | velocidade minima
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular) |  |  |  | b= | 10 |  |  | maxima
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO | [12 empty] | c= | 0.704 |  | laje de reforço
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS | Compri- |  |  |  | Prof.
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total |  | mento |  | Reforço |  | minima
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc. |  | acumulado |  |  |  | Prof.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min) |  | (m)
RUA CEL. JOÃO THOMAS => RUA BARÃO PALMARES
A1 | 353 | + | 17 | 60.9
[5 empty] | 59.4 | 59.456 | 0.08 | 0.7 | 0.08 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 25.4221 | 25.4221 | 0.014475 | 0.069094 | 0.069094 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1.5 | 2.3225 | 32 | 0.22963 | 0.22963 |  | 32 | 0.055275 | 0.5 | 0.67 | 1
A2 | 352 | + | 5 | 58.689 | 57.189 | 57.245 | [15 empty] | 1.5
[5 empty] | 57.189 | 57.257 | 0.08 | 0.7 | 0.16 | 1 | 10.2296 | 181.7143 | 0.62708 | 25.3422 | 50.7643 | 0.019952 | 0.14032 | 0.145 | 0.4 | 0.068 | 17 | 1.5 | 3.6456 | 25 | 0.11429 | 0.34392 |  | 57 | 0.11226 | 0.5 | 0.67 | 1
A3 | 351 | + | 0 | 55.181 | 53.564 | 53.632 | [15 empty] | 1.617
[5 empty] | 53.564 | 53.648 | 0.09 | 0.7 | 0.25 | 1 | 10.3439 | 180.995 | 0.62857 | 28.4648 | 79.2291 | 0.030616 | 0.1529 | 0.15 | 0.4 | 0.084 | 21 | 1.617 | 4.1269 | 20 | 0.08077 | 0.42469 |  | 77 | 0.12232 | 0.617 | 0.787 | 1
A4 | 350 | + | 0 | 52.123 | 50.564 | 50.648 | [15 empty] | 1.559
| 313 | + | 7 |  | 50.564 | 50.656 | 0.07 | 0.7 | 0.32 | 1 | 10.4247 | 180.4908 | 0.62962 | 22.1144 | 101.3434 | 0.039162 | 0.15639 | 0.15 | 0.4 | 0.092 | 23 | 1.559 | 4.3889 | 23 | 0.087342 | 0.51204 |  | 100 | 0.12511 | 0.559 | 0.729 | 1
A5 | 314 | + | 10 | 48.526 | 47.114 | 47.206 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.412
[5 empty] | 46.354 | 46.454 | 0.08 | 0.7 | 0.4 | 1 | 10.512 | 179.9495 | 0.63074 | 25.2426 | 126.586 | 0.044655 | 0.22264 | 0.18 | 0.4 | 0.1 | 25 | 2.172 | 4.9682 | 25 | 0.083867 | 0.5959 |  | 125 | 0.17811 | 1.172 | 1.342 | 1
A6 | 315 | + | 15 | 42.96 | 41.854 | 41.954 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.106
[5 empty] | 40.454 | 40.574 | 0.11 | 0.7 | 0.51 | 1 | 10.5959 | 179.4333 | 0.63181 | 34.6676 | 161.2537 | 0.0613 | 0.22304 | 0.155 | 0.4 | 0.12 | 30 | 2.506 | 4.9903 | 25 | 0.083496 | 0.6794 |  | 150 | 0.17843 | 1.506 | 1.676 | 1
A7 | 317 | + | 0 | 37.384 | 36.579 | 36.699 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.805
[5 empty] | 35.743 | 36.079 | 0.07 | 0.7 | 0.58 | 1 | 10.6794 | 178.9229 | 0.63286 | 22.0352 | 183.2889 | 0.31889 | 0.12629 | 0.0074 | 0.4 | 0.336 | 84 | 1.641 | 1.6467 | 7 | 0.070848 | 0.75025 |  | 157 | 0.10103 | 0.641 | 0.811 | 1
PV | 317 | + | 7 | 36.5 | 35.6912 | 36.0272 | [15 empty] | 0.8088
EXIST |  |  |  |  | 35.6912 | [5 empty] | 10.7502 | [10 empty] | 0.8088

## BACIA.B
BACIA B | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA BARÃO PALMARES
B6-1 | 311 | + | 0 | 51.775
[5 empty] | 50.775 | 50.823 | 0.08 | 0.7 | 0.08 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 25.4221 | 25.4221 | 0.0095719 | 0.158 | 0.158 | 0.4 | 0.048 | 12 | 1 | 3.1672 | 25 | 0.13156 | 0.13156
B6-2 | 309 | + | 15 | 47.825 | 46.825 | 46.873 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 46.825 | 46.905 | 0.13 | 0.7 | 0.21 | 1 | 10.1316 | 182.3371 | 0.62578 | 41.2367 | 66.6588 | 0.028386 | 0.12352 | 0.12352 | 0.4 | 0.08 | 20 | 1 | 3.6748 | 25 | 0.11338 | 0.24494
B6-3 | 308 | + | 10 | 44.737 | 43.737 | 43.817 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 43.737 | 43.845 | 0.17 | 0.7 | 0.38 | 1 | 10.2449 | 181.6176 | 0.62728 | 53.8407 | 120.4995 | 0.051111 | 0.1245 | 0.1245 | 0.4 | 0.108 | 27 | 1 | 4.2737 | 26 | 0.10139 | 0.34634
B6 | 307 | + | 4 | 41.5 | 40.5 | 40.608 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 40.273 | 40.613 |  |  |  |  | 10.3463 | [10 empty] | 1.227
RUA BARÃO PALMARES
B1 | 301 | + | 14 | 44.89
[5 empty] | 43.89 | 43.97 | 0.08 | 0.7 | 0.08 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 25.4221 | 25.4221 | 0.028412 | 0.017933 | 0.017933 | 0.4 | 0.08 | 20 | 1 | 1.4005 | 30 | 0.357 | 0.357
B2 | 303 | + | 4 | 44.352 | 43.352 | 43.432 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 43.352 | 43.464 | 0.08 | 0.7 | 0.16 | 1 | 10.357 | 180.9132 | 0.62874 | 25.2974 | 50.7195 | 0.053624 | 0.020038 | 0.020038 | 0.4 | 0.112 | 28 | 1 | 1.7353 | 26 | 0.24972 | 0.60673
B3 | 304 | + | 10 | 43.831 | 42.831 | 42.943 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 42.831 | 42.983 | 0.13 | 0.7 | 0.29 | 1 | 10.6067 | 179.3669 | 0.63194 | 40.9646 | 91.6841 |  | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.152 | 38 | 1 | 2.0106 | 25 | 0.20723 | 0.81396
B4 | 305 | + | 15 | 43.331 | 42.331 | 42.483 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 42.331 | 42.527 | 0.11 | 0.7 | 0.4 | 1 | 10.814 | 178.1078 | 0.63454 | 34.5605 | 126.2446 | 0.15149 | 0.015556 | 0.015556 | 0.4 | 0.196 | 49 | 1 | 1.9821 | 18 | 0.15135 | 0.96531
B5 | 306 | + | 13 | 43.051 | 42.051 | 42.247 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 42.051 | 42.175 | 0.12 | 0.7 | 0.52 | 1 | 10.9653 | 177.2017 | 0.6364 | 37.6207 | 163.8653 | 0.065082 | 0.141 | 0.142 | 0.4 | 0.124 | 31 | 1 | 4.8484 | 11 | 0.037813 | 1.0031
B6 | 307 | + | 4 | 41.5 | 40.489 | 40.613 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.011
| 0 | + | 0 |  | 40.273 | 40.613 | 0.46 | 0.7 | 1.36 | 0.95492 | 11.0031 | 176.977 | 0.63687 | 137.6374 | 422.0022 | 0.324 | 0.1 | 0.038 | 0.4 | 0.34 | 85 | 1.227 | 3.7464 | 5 | 0.022243 | 1.0254
PV | 0 | + | 5 | 41 | 40.083 | 40.423 | [15 empty] | 0.917
EXIST |  |  |  |  | 40.083 | [5 empty] | 11.0254 | [10 empty] | 0.917

## BACIA.C
[28 empty] | Tr = | 10 | anos
BACIA C | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos |  | K = | 706 |  |  | extensão
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular) |  |  |  | a= | 0.33 |  |  | velocidade minima
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular) |  |  |  | b= | 10 |  |  | maxima
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO | [12 empty] | c= | 0.704 |  | laje de reforço
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS | Compri- |  |  |  | Prof.
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total |  | mento |  | Reforço |  | minima
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc. |  | acumulado |  |  |  | Prof.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min) |  | (m)
RUA JOÃO LAEGURT
C7-1 | 0 | + | 0 | 42.9
[5 empty] | 41.9 | 41.996 | 0.32 | 0.7 | 0.32 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 101.6883 | 101.6883 | 0.042175 | 0.13021 | 0.13021 | 0.4 | 0.096 | 24 | 1 | 4.1657 | 28 | 0.11203 | 0.11203 |  | 28 | 0.10417 | 0 | 0.17 | 1
C7-2 | 1 | + | 8 | 39.254 | 38.254 | 38.35 | [15 empty] | 1
| 551 | + | 5 |  | 38.254 | 38.382 | 0.15 | 0.7 | 0.47 | 1 | 10.112 | 182.4617 | 0.62552 | 47.5935 | 149.2819 | 0.069928 | 0.10208 | 0.10208 | 0.4 | 0.128 | 32 | 1 | 4.1853 | 25 | 0.099555 | 0.21158 |  | 53 | 0.081664 | 0 | 0.17 | 1
C7-3 | 552 | + | 10 | 36.702 | 35.702 | 35.83 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 35.634 | 35.83 | 0.17 | 0.7 | 0.64 | 1 | 10.2116 | 181.8286 | 0.62684 | 53.8655 | 203.1474 | 0.15298 | 0.041724 | 0.0395 | 0.4 | 0.196 | 49 | 1.068 | 3.1663 | 29 | 0.15265 | 0.36423 |  | 82 | 0.033379 | 0.068 | 0.238 | 1
C7 | 553 | + | 19 | 35.492 | 34.4885 | 34.6845 | [15 empty] | 1.0035
[5 empty] | 34.0805 | 34.5285 |  |  |  |  | 10.3642 | [10 empty] | 1.4115
RUA CARDOSO MELLO
C9-1 | 515 | + | 0 | 35.315
[5 empty] | 34.315 | 34.459 | 0.23 | 0.7 | 0.23 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 73.0885 | 73.0885 | 0.08746 | 0.015643 | 0.015643 | 0.4 | 0.144 | 36 | 1 | 1.7326 | 28 | 0.26934 | 0.26934 |  | 28 | 0.012514 | 0 | 0.17 | 1
C9 | 513 | + | 12 | 34.877 | 33.877 | 34.021 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 33.3993 | 34.0233 |  |  |  |  | 10.2693 | [10 empty] | 1.4777
RUA CEL. JOÃO THOMAS
C11-1 | 406 | + | 10 | 35
[5 empty] | 34 | 34.124 | 0.18 | 0.7 | 0.18 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 57.1997 | 57.1997 | 0.067678 | 0.016 | 0.016 | 0.4 | 0.124 | 31 | 1 | 1.6435 | 30 | 0.30423 | 0.30423 |  | 30 | 0.0128 | 0 | 0.17 | 1
C11 | 405 | + | 0 | 34.52 | 33.52 | 33.644 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 32.9389 | 33.6189 |  |  |  |  | 10.3042 | [10 empty] | 1.5811
RUA CARDOSO MELLO => PRAÇA DA SAUDADE => RUA CEL. JOÃO THOMAS
C1 | 503 | + | 10 | 46.11
[5 empty] | 45.11 | 45.174 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 50.8442 | 50.8442 | 0.018083 | 0.17708 | 0.17708 | 0.4 | 0.064 | 16 | 1 | 3.9309 | 25 | 0.106 | 0.106 |  | 25 | 0.14166 | 0 | 0.17 | 1
C2 | 504 | + | 15 | 41.683 | 40.683 | 40.747 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 40.683 | 40.779 | 0.17 | 0.7 | 0.33 | 1 | 10.106 | 182.5003 | 0.62544 | 53.9438 | 104.788 | 0.042433 | 0.1366 | 0.1366 | 0.4 | 0.096 | 24 | 1 | 4.2731 | 25 | 0.097509 | 0.20351 |  | 50 | 0.10928 | 0 | 0.17 | 1
C3 | 506 | + | 0 | 38.268 | 37.268 | 37.364 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 37.172 | 37.324 | 0.24 | 0.7 | 0.57 | 1 | 10.2035 | 181.8797 | 0.62673 | 76.0539 | 180.8419 | 0.098829 | 0.08 | 0.075 | 0.4 | 0.152 | 38 | 1.096 | 3.9115 | 20 | 0.085218 | 0.28872 |  | 70 | 0.064 | 0.096 | 0.266 | 1
C4 | 507 | + | 0 | 36.668 | 35.672 | 35.824 | [15 empty] | 0.996
[5 empty] | 35.568 | 35.824 | 0.22 | 0.7 | 0.79 | 1 | 10.2887 | 181.3416 | 0.62785 | 69.634 | 250.4759 | 0.23249 | 0.03105 | 0.026 | 0.4 | 0.256 | 64 | 1.1 | 2.8522 | 20 | 0.11687 | 0.40559 |  | 90 | 0.02484 | 0.1 | 0.27 | 1
C5 | 508 | + | 0 | 36.047 | 35.048 | 35.304 | [15 empty] | 0.999
[5 empty] | 34.618 | 35.098 | 0.74 | 0.7 | 1.53 | 0.9382 | 10.4056 | 180.6098 | 0.62937 | 219.3917 | 469.8676 | 0.30792 | 0.01108 | 0.006 | 0.6 | 0.48 | 80 | 1.429 | 1.9261 | 25 | 0.21633 | 0.62192 |  | 115 | 0.008864 | 0.129 | 0.359 | 1.3
C6 | 509 | + | 5 | 35.77 | 34.468 | 34.948 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.302
[5 empty] | 34.468 | 34.942 | 0.16 | 0.7 | 1.69 | 0.92431 | 10.6219 | 179.2739 | 0.63214 | 46.5917 | 516.4594 | 0.30272 | 0.01112 | 0.0075 | 0.6 | 0.474 | 79 | 1.302 | 2.1443 | 25 | 0.19432 | 0.81624 |  | 140 | 0.008896 | 0.002 | 0.232 | 1.3
C7 | 510 | + | 10 | 35.492 | 34.2805 | 34.7545 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.2115
[5 empty] | 34.0805 | 34.5285 | 0.33 | 0.7 | 2.66 | 0.86351 | 10.8162 | 178.0941 | 0.63457 | 89.5272 | 809.1339 | 0.19265 | 0.0111 | 0.0098 | 0.8 | 0.448 | 56 | 1.4115 | 2.6521 | 30 | 0.18853 | 1.0048 |  | 170 | 0.00888 | -0.1885 | 0.1015 | 1.6
C8 | 512 | + | 0 | 35.159 | 33.7865 | 34.2345 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.3725
[5 empty] | 33.7865 | 34.2825 | 0.18 | 0.7 | 2.84 | 0.85507 | 11.0048 | 176.9672 | 0.63689 | 48.2252 | 857.3591 | 0.22454 | 0.0088125 | 0.0081 | 0.8 | 0.496 | 62 | 1.3725 | 2.5052 | 32 | 0.21289 | 1.2177 |  | 202 | 0.00705 | -0.2275 | 0.0625 | 1.6
C9 | 513 | + | 12 | 34.877 | 33.5273 | 34.0233 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.3497
| 450 | + | 0 |  | 33.3993 | 34.0233 | 0.62 | 0.7 | 3.69 | 0.82214 | 11.2177 | 175.7153 | 0.63945 | 159.2208 | 1089.6683 | 0.30061 | -0.0029643 | 0.0073 | 0.8 | 0.624 | 78 | 1.4777 | 2.5582 | 28 | 0.18242 | 1.4001 |  | 230 | -0.0023714 | -0.1223 | 0.1677 | 1.6
C10 | 451 | + | 8 | 34.96 | 33.1949 | 33.8189 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.7651
[5 empty] | 33.1949 | 33.8669 | 0 | 0.7 | 3.69 | 0.82214 | 11.4001 | 174.6595 | 0.64161 | 0 | 1089.6683 | 0.32105 | 0.011 | 0.0064 | 0.8 | 0.672 | 84 | 1.7651 | 2.4351 | 40 | 0.27378 | 1.6739 |  | 270 | 0.0088 | 0.1651 | 0.4551 | 1.6
C11 | 453 | + | 8 | 34.52 | 32.9389 | 33.6109 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.5811
| 405 | + | 0 |  | 32.9389 | 33.6189 | 0.37 | 0.7 | 4.24 | 0.80518 | 11.6739 | 173.1034 | 0.64478 | 92.4395 | 1239.3075 | 0.32258 | 0.016378 | 0.0082 | 0.8 | 0.68 | 85 | 1.5811 | 2.7596 | 37 | 0.22346 | 1.8973 |  | 307 | 0.013103 | -0.0189 | 0.2711 | 1.6
C12 | 403 | + | 3 | 33.914 | 32.6355 | 33.3155 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.2785
[5 empty] | 32.6355 | 33.3155 | 0.16 | 0.7 | 4.4 | 0.80072 | 11.8973 | 171.8579 | 0.64731 | 39.6211 | 1278.9286 | 0.32319 | -0.022889 | 0.0087 | 0.8 | 0.68 | 85 | 1.2785 | 2.8438 | 9 | 0.052746 | 1.9501 |  | 316 | -0.018311 | -0.3215 | -0.0315 | 1.6
PV | 402 | + | 14 | 34.12 | 32.5572 | 33.2372 | [15 empty] | 1.5628
EXIST |  |  |  |  | 32.5572 | [5 empty] | 11.9501 | [10 empty] | 1.5628

## BACIA.D
BACIA D | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA CEL. JOÃO THOMAS
D1 | 400 | + | 0 | 45.539
[5 empty] | 44.539 | 44.587 | 0.11 | 0.7 | 0.11 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 34.9554 | 34.9554 | 0.010156 | 0.26535 | 0.26535 | 0.4 | 0.048 | 12 | 1 | 4.1657 | 20 | 0.080019 | 0.080019
D2 | 401 | + | 0 | 40.232 | 39.232 | 39.28 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 39.232 | 39.288 | 0.03 | 0.7 | 0.14 | 1 | 10.08 | 182.6664 | 0.62509 | 9.5229 | 44.4782 | 0.014012 | 0.2257 | 0.2257 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1 | 4.1637 | 20 | 0.080056 | 0.16008
D3 | 402 | + | 0 | 35.718 | 34.718 | 34.774 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1
[5 empty] | 34.718 | 34.794 | 0.03 | 0.7 | 0.17 | 1 | 10.1601 | 182.1555 | 0.62616 | 9.5124 | 53.9907 | 0.026356 | 0.10653 | 0.094 | 0.4 | 0.076 | 19 | 1 | 3.1468 | 15 | 0.079445 | 0.23952
PV | 402 | + | 15 | 34.12 | 33.308 | 33.384 | [15 empty] | 0.812
EXIST |  |  |  |  | 33.308 | [5 empty] | 10.2395 | [10 empty] | 0.812

## BACIA.E
BACIA E | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA CARDOSO DE MELLO
E2-1 | 517 | + | 15 | 35.645 | [14 empty] | PA-2
[5 empty] | 34.745 | 34.817 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 31.7776 | 31.7776 | 0.02358 | 0.04068 | 0.04068 | 0.4 | 0.072 | 18 | 0.9 | 2.0134 | 25 | 0.20695 | 0.20695
E2 | 519 | + | 0 | 34.628 | 33.728 | 33.8 | [15 empty] | 0.9
[5 empty] | 33.628 | 33.796 |  |  |  |  | 10.207
RUA CEL. JOÃO THOMAS => RUA CARDOSO DE MELLO
E1 | 409 | + | 10 | 35.067
[5 empty] | 34.067 | 34.187 | 0.17 | 0.7 | 0.17 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 54.0219 | 54.0219 | 0.06457 | 0.015679 | 0.015679 | 0.4 | 0.12 | 30 | 1 | 1.6079 | 28 | 0.29024 | 0.29024
E2 | 410 | + | 18 | 34.628 | 33.628 | 33.748 | [15 empty] | 1
| 519 | + | 0 |  | 33.628 | 33.796 | 0.14 | 0.7 | 0.41 | 1 | 10.2902 | 181.3321 | 0.62787 | 44.3116 | 130.1111 | 0.11851 | 0.022733 | 0.027 | 0.4 | 0.168 | 42 | 1 | 2.4559 | 15 | 0.1018 | 0.39203
E3 | 519 | + | 15 | 34.287 | 33.223 | 33.391 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.064
[5 empty] | 33.075 | 33.391 | 0 | 0.7 | 0.41 | 1 | 10.392 | 180.6943 | 0.62919 | 0 | 130.1111 | 0.30412 | 0.056167 | 0.0041 | 0.4 | 0.316 | 79 | 1.212 | 1.2113 | 6 | 0.082557 | 0.47459
VALA | 520 | + | 1 | 33.95 | 33.0504 | 33.3664 | [15 empty] | 0.8996
[5 empty] | 33.0504 | [5 empty] | 10.4746 | [10 empty] | 0.8996

## BACIA.F
BACIA F | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA HELENA BRANDÃO
F3-1 | 602 | + | 10 | 36.741
[5 empty] | 35.641 | 35.705 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 31.7776 | 31.7776 | 0.019162 | 0.0616 | 0.0616 | 0.4 | 0.064 | 16 | 1.1 | 2.3523 | 30 | 0.21256 | 0.21256
F3 | 604 | + | 0 | 34.893 | 33.793 | 33.857 | [15 empty] | 1.1
[5 empty] | 32.977 | 33.487 |  |  |  |  | 10.2126 | [10 empty] | 1.916
RUA HELENA BRANDÃO => RUA CARDOSO DE MELLO
F1 | 606 | + | 0 | 35.118
[5 empty] | 34.058 | 34.166 | 0.13 | 0.7 | 0.13 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 41.3109 | 41.3109 | 0.051924 | 0.014179 | 0.014179 | 0.4 | 0.108 | 27 | 1.06 | 1.4479 | 28 | 0.3223 | 0.3223
F2 | 604 | + | 12 | 34.721 | 33.661 | 33.769 | [15 empty] | 1.06
[5 empty] | 33.429 | 33.769 | 0.86 | 0.7 | 0.99 | 1 | 10.3223 | 181.1306 | 0.62829 | 272.0788 | 313.3897 | 0.32366 | -0.014333 | 0.021 | 0.4 | 0.34 | 85 | 1.292 | 2.7844 | 12 | 0.07183 | 0.39413
F3 | 604 | + | 0 | 34.893 | 33.177 | 33.517 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.716
| 520 | + | 19 |  | 32.977 | 33.487 | 0.15 | 0.7 | 1.24 | 0.96825 | 10.3941 | 180.6813 | 0.62922 | 45.9029 | 391.0701 | 0.32203 | 0.034933 | 0.0038 | 0.6 | 0.51 | 85 | 1.916 | 1.5501 | 15 | 0.16128 | 0.55541
F4 | 520 | + | 4 | 34.369 | 32.92 | 33.43 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.449
[5 empty] | 32.92 | 33.43 | 0 | 0.7 | 1.24 | 0.96825 | 10.5554 | 179.6821 | 0.63129 | 0 | 391.0701 | 0.32203 | 0.13967 | 0.0038 | 0.6 | 0.51 | 85 | 1.449 | 1.5501 | 3 | 0.032256 | 0.58766
VALA | 520 | + | 1 | 33.95 | 32.9086 | 33.4186 | [15 empty] | 1.0414
[5 empty] | 32.9086 | [5 empty] | 10.5877 | [10 empty] | 1.0414

## BACIA.G
BACIA G | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA
G1 | 654 | + | 0 | 51.243
[5 empty] | 50.093 | 50.149 | 0.12 | 0.7 | 0.12 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 38.1331 | 38.1331 | 0.01452 | 0.1594 | 0.1545 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1.15 | 3.4757 | 20 | 0.095903 | 0.095903
G2 | 653 | + | 0 | 48.055 | 47.003 | 47.059 | [15 empty] | 1.052
[5 empty] | 45.913 | 45.977 | 0.08 | 0.7 | 0.2 | 1 | 10.0959 | 182.5648 | 0.6253 | 25.3888 | 63.5219 | 0.017966 | 0.33715 | 0.28 | 0.4 | 0.064 | 16 | 2.142 | 4.935 | 20 | 0.067545 | 0.16345
G3 | 652 | + | 0 | 41.312 | 40.313 | 40.377 | [15 empty] | 0.999
[5 empty] | 40.313 | 40.393 | 0.07 | 0.7 | 0.27 | 1 | 10.1634 | 182.134 | 0.6262 | 22.1946 | 85.7166 | 0.027965 | 0.21045 | 0.21045 | 0.4 | 0.08 | 20 | 0.999 | 4.7788 | 20 | 0.069752 | 0.2332
G4 | 651 | + | 0 | 37.103 | 36.104 | 36.184 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.999
[5 empty] | 36.104 | 36.216 | 0.05 | 0.7 | 0.32 | 1 | 10.2332 | 181.6918 | 0.62712 | 15.8381 | 101.5547 | 0.056487 | 0.0821 | 0.0724 | 0.4 | 0.112 | 28 | 0.999 | 3.3416 | 20 | 0.099754 | 0.33295
G5 | 650 | + | 0 | 35.461 | 34.656 | 34.768 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.805
| 0 | + | 0 |  | 34.456 | 34.768 | 0.13 | 0.7 | 0.45 | 1 | 10.333 | 181.0638 | 0.62843 | 41.1221 | 142.6768 | 0.29901 | 0.01055 | 0.0051 | 0.4 | 0.312 | 78 | 1.005 | 1.3452 | 20 | 0.24779 | 0.58074
G6 | 1 | + | 0 | 35.25 | 34.354 | 34.666 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.896
[5 empty] | 34.354 | 34.694 | 0 | 0.7 | 0.45 | 1 | 10.5807 | 179.5263 | 0.63161 | 0 | 142.6768 | 0.32192 | 0.0125 | 0.0044 | 0.4 | 0.34 | 85 | 0.896 | 1.2728 | 4 | 0.052379 | 0.63312
VALA | 1 | + | 4 | 35.2 | 34.3364 | 34.6764 | [15 empty] | 0.8636
[5 empty] | 34.3364 | [5 empty] | 10.6331 | [10 empty] | 0.8636

## BACIA.H
BACIA H | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA M
H10-1 | 181 | + | 10 | 71.094
[5 empty] | 69.994 | 70.082 | 0.11 | 0.7 | 0.11 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 34.9554 | 34.9554 | 0.03387 | 0.023857 | 0.023857 | 0.4 | 0.088 | 22 | 1.1 | 1.6879 | 21 | 0.20735 | 0.20735
H10 | 180 | + | 9 | 70.593 | 69.493 | 69.581 | [15 empty] | 1.1
[5 empty] | 68.5356 | 69.0276 |  |  |  |  | 10.2074 | [10 empty] | 2.0574
RUA H => RUA M
H1 | 168 | + | 10 | 78.069
[5 empty] | 77.069 | 77.173 | 0.13 | 0.7 | 0.13 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 41.3109 | 41.3109 | 0.048084 | 0.016533 | 0.016533 | 0.4 | 0.104 | 26 | 1 | 1.5338 | 30 | 0.32598 | 0.32598
H2 | 170 | + | 0 | 77.573 | 76.573 | 76.677 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 76.573 | 76.709 | 0.15 | 0.7 | 0.28 | 1 | 10.326 | 181.1075 | 0.62834 | 47.4532 | 88.764 | 0.07897 | 0.0283 | 0.0283 | 0.4 | 0.136 | 34 | 1 | 2.2717 | 30 | 0.2201 | 0.54608
H3 | 171 | + | 10 | 76.724 | 75.724 | 75.86 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 75.724 | 75.856 | 0.14 | 0.7 | 0.42 | 1 | 10.5461 | 179.7395 | 0.63117 | 44.1535 | 132.9175 | 0.075117 | 0.070133 | 0.070133 | 0.4 | 0.132 | 33 | 1 | 3.5317 | 30 | 0.14157 | 0.68766
H4 | 173 | + | 0 | 74.62 | 73.62 | 73.752 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 73.62 | 73.756 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 1 | 10.6877 | 178.8727 | 0.63296 | 25.1801 | 158.0976 | 0.078934 | 0.089857 | 0.089857 | 0.4 | 0.136 | 34 | 1 | 4.0475 | 35 | 0.14412 | 0.83178
H5 | 174 | + | 15 | 71.475 | 70.475 | 70.611 | [15 empty] | 1
[5 empty] | 70.475 | 70.659 | 0.16 | 0.7 | 0.66 | 1 | 10.8318 | 178.0006 | 0.63476 | 50.257 | 208.3546 |  | 0.030125 | 0.05 | 0.4 | 0.184 | 46 | 1 | 3.4809 | 24 | 0.11491 | 0.94669
H6 | 175 | + | 19 | 70.752 | 69.275 | 69.459 | [15 empty] | 1.477
[5 empty] | 69.075 | 69.459 | 0.05 | 0.7 | 0.71 | 1 | 10.9467 | 177.3125 | 0.63618 | 15.6795 | 224.0341 | 0.23214 | -0.01719 | 0.0024 | 0.6 | 0.384 | 64 | 1.677 | 1.1351 | 21 | 0.30835 | 1.255
H7 | 177 | + | 0 | 71.113 | 69.0246 | 69.4086 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.0884
[5 empty] | 69.0246 | 69.4026 | 0.05 | 0.7 | 0.76 | 1 | 11.255 | 175.4977 | 0.6399 | 15.6098 | 239.6439 | 0.22989 | -0.017654 | 0.0028 | 0.6 | 0.378 | 63 | 2.0884 | 1.2231 | 26 | 0.3543 | 1.6093
H8 | 178 | + | 6 | 71.572 | 68.9518 | 69.3298 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.6202
[5 empty] | 68.9518 | 69.3238 | 0 | 0.7 | 0.76 | 1 | 11.6093 | 173.4671 | 0.64404 | 0 | 239.6439 | 0.2221 | 0.021789 | 0.003 | 0.6 | 0.372 | 62 | 2.6202 | 1.2551 | 19 | 0.2523 | 1.8616
H9 | 179 | + | 5 | 71.158 | 68.8948 | 69.2668 | [15 empty] | 2.2632
[5 empty] | 68.8948 | 69.2668 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 1 | 11.8616 | 172.0553 | 0.64691 | 12.377 | 252.0208 | 0.2227 | 0.023542 | 0.0033 | 0.6 | 0.372 | 62 | 2.2632 | 1.3173 | 24 | 0.30366 | 2.1653
H10 | 180 | + | 9 | 70.593 | 68.8156 | 69.1876 | [15 empty] | 1.7774
| 0 | + | 0 |  | 68.5356 | 69.0276 | 0.07 | 0.7 | 0.98 | 1 | 12.1653 | 170.3925 | 0.65027 | 21.5619 | 308.5381 | 0.31324 | 0.039533 | 0.0025 | 0.6 | 0.492 | 82 | 2.0574 | 1.2486 | 15 | 0.20022 | 2.3655
H11 | 0 | + | 15 | 70 | 68.4981 | 68.9901 | [15 empty] | 1.5019
[5 empty] | 68.4981 | [5 empty] | 12.3655 | [10 empty] | 1.5019

## BACIA.I
BACIA I | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA PROF. JOSÉ PEÇANHA FARIA
I9-1 | 165 | + | 0 | 74.487
[5 empty] | 72.987 | 73.055 | 0.21 | 0.7 | 0.21 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 66.733 | 66.733 | 0.020143 | 0.24585 | 0.24585 | 0.4 | 0.068 | 17 | 1.5 | 4.7584 | 20 | 0.070052 | 0.070052
I9-2 | 164 | + | 0 | 69.57 | 68.07 | 68.138 | [15 empty] | 1.5
[5 empty] | 67.43 | 67.506 | 0.05 | 0.7 | 0.26 | 1 | 10.0701 | 182.7303 | 0.62496 | 15.8736 | 82.6066 | 0.025236 | 0.2772 | 0.24 | 0.4 | 0.076 | 19 | 2.14 | 4.974 | 20 | 0.067015 | 0.13707
I9-3 | 163 | + | 0 | 64.026 | 62.63 | 62.706 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.396
[5 empty] | 61.48 | 61.564 | 0.04 | 0.7 | 0.3 | 1 | 10.1371 | 182.302 | 0.62585 | 12.6873 | 95.2938 | 0.030407 | 0.27715 | 0.22 | 0.4 | 0.084 | 21 | 2.546 | 4.9894 | 20 | 0.066808 | 0.20388
I9-4 | 162 | + | 0 | 58.483 | 57.08 | 57.164 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.403
[5 empty] | 55.79 | 55.882 | 0.05 | 0.7 | 0.35 | 1 | 10.2039 | 181.8774 | 0.62674 | 15.8445 | 111.1383 | 0.037667 | 0.2772 | 0.195 | 0.4 | 0.092 | 23 | 2.693 | 4.9557 | 20 | 0.067263 | 0.27114
I9-5 | 161 | + | 0 | 52.939 | 51.89 | 51.982 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.049
[5 empty] | 50.59 | 50.69 | 0.04 | 0.7 | 0.39 | 1 | 10.2711 | 181.4523 | 0.62762 | 12.6638 | 123.8021 | 0.043673 | 0.25695 | 0.18 | 0.4 | 0.1 | 25 | 2.349 | 4.9406 | 20 | 0.067468 | 0.33861
I9-6 | 160 | + | 0 | 47.8 | 46.99 | 47.09 | [15 empty] | 0.81
[5 empty] | 45.96 | 46.068 | 0.05 | 0.7 | 0.44 | 1 | 10.3386 | 181.0283 | 0.6285 | 15.8149 | 139.6171 | 0.050679 | 0.20665 | 0.17 | 0.4 | 0.108 | 27 | 1.84 | 4.9834 | 23 | 0.076922 | 0.41553
I9-7 | 158 | + | 17 | 43.047 | 42.05 | 42.158 | [15 empty] | 0.997
[5 empty] | 42.05 | 42.166 | 0.05 | 0.7 | 0.49 | 1 | 10.4155 | 180.5479 | 0.6295 | 15.798 | 155.4151 | 0.060092 | 0.14982 | 0.14982 | 0.4 | 0.116 | 29 | 0.997 | 4.8819 | 17 | 0.058038 | 0.47357
I9-8 | 158 | + | 0 | 40.5 | 39.503 | 39.619 | [15 empty] | 0.997
[5 empty] | 38.951 | 39.219 | 1.02 | 0.7 | 1.51 | 0.94006 | 10.4736 | 180.1874 | 0.63025 | 302.7142 | 458.1293 |  | 0.11187 | 0.075 | 0.4 | 0.268 | 67 | 1.549 | 4.9348 | 15 | 0.050661 | 0.52423
I9 | 157 | + | 5 | 38.822 | 37.826 | 38.094 | [15 empty] | 0.996
[5 empty] | 35.63 | 36.15 |  |  |  |  | 10.5242 | [10 empty] | 3.192
RUA REITOR ARGEMIRO DE OLIVEIRA => TRAVESSA G => RUA JOSÉ PEÇANHA FARIA
I1 | 0 | + | 0 | 45.3
[5 empty] | 44 | 44.198 | 1.14 | 0.7 | 1.14 | 0.98054 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 355.2141 | 355.2141 | 0.076886 | 0.055 | 0.055 | 0.6 | 0.198 | 33 | 1.3 | 4.1222 | 20 | 0.080863 | 0.080863
I2 | 1 | + | 0 | 44.2 | 42.9 | 43.098 | [15 empty] | 1.3
[5 empty] | 42.804 | 43.098 | 1.29 | 0.7 | 2.43 | 0.8753 | 10.0809 | 182.661 | 0.6251 | 358.4189 | 713.633 | 0.15447 | 0.055 | 0.055 | 0.6 | 0.294 | 49 | 1.396 | 4.9077 | 40 | 0.13584 | 0.2167
I3 | 3 | + | 0 | 42 | 40.604 | 40.898 | [15 empty] | 1.396
[5 empty] | 40.388 | 40.898 | 0.43 | 0.7 | 2.86 | 0.85417 | 10.2167 | 181.7961 | 0.62691 | 116.371 | 830.004 | 0.32314 | 0.02 | 0.017 | 0.6 | 0.51 | 85 | 1.612 | 3.2814 | 25 | 0.12698 | 0.34368
I4 | 4 | + | 5 | 41.5 | 39.963 | 40.473 | [15 empty] | 1.537
[5 empty] | 39.963 | 40.467 | 0.22 | 0.7 | 3.08 | 0.84473 | 10.3437 | 180.9965 | 0.62857 | 58.777 | 888.781 | 0.31902 | 0.023077 | 0.02 | 0.6 | 0.504 | 84 | 1.537 | 3.5478 | 26 | 0.12214 | 0.46582
I5 | 5 | + | 11 | 40.9 | 39.443 | 39.947 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.457
[5 empty] | 39.243 | 39.779 | 0.85 | 0.7 | 3.93 | 0.81441 | 10.4658 | 180.2354 | 0.63015 | 218.5679 | 1107.3489 | 0.24886 | -0.032655 | 0.011 | 0.8 | 0.536 | 67 | 1.657 | 2.9955 | 29 | 0.16135 | 0.62718
I6 | 7 | + | 0 | 41.847 | 38.924 | 39.46 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.923
| 204 | + | 0 |  | 38.144 | 38.512 | 0.16 | 0.7 | 4.09 | 0.80955 | 10.6272 | 179.2417 | 0.6322 | 40.8039 | 1148.1527 | 0.13531 | 0.10667 | 0.04 | 0.8 | 0.368 | 46 | 3.703 | 4.9051 | 30 | 0.10194 | 0.72911
I7 | 202 | + | 10 | 38.647 | 36.944 | 37.312 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.703
[5 empty] | 36.944 | 37.344 | 0.33 | 0.7 | 4.42 | 0.80018 | 10.7291 | 178.6207 | 0.63348 | 83.064 | 1231.2167 | 0.16109 | 0.032455 | 0.032455 | 0.8 | 0.4 | 50 | 1.703 | 4.6151 | 22 | 0.079449 | 0.80856
I8 | 201 | + | 8 | 37.933 | 36.23 | 36.63 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.703
[5 empty] | 36.134 | 36.63 | 0.15 | 0.7 | 4.57 | 0.79618 | 10.8086 | 178.1403 | 0.63447 | 37.5253 | 1268.742 | 0.2229 | -0.03175 | 0.018 | 0.8 | 0.496 | 62 | 1.799 | 3.7277 | 28 | 0.12519 | 0.93375
I9 | 200 | + | 0 | 38.822 | 35.63 | 36.126 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 3.192
| 157 | + | 5 |  | 35.63 | 36.15 | 0.04 | 0.7 | 6.12 | 0.76206 | 10.9338 | 177.3897 | 0.63602 | 9.5607 | 1736.432 | 0.2363 | 0.06536 | 0.03 | 0.8 | 0.52 | 65 | 3.192 | 4.8832 | 25 | 0.085326 | 1.0191
I10 | 156 | + | 0 | 37.188 | 34.88 | 35.4 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.308
[5 empty] | 34.736 | 35.4 | 0.26 | 0.7 | 6.38 | 0.75732 | 11.0191 | 176.8824 | 0.63706 | 61.6822 | 1798.1142 | 0.3159 | 0.028075 | 0.018 | 0.8 | 0.664 | 83 | 2.452 | 4.0673 | 40 | 0.16391 | 1.183
I11 | 154 | + | 0 | 36.065 | 34.016 | 34.68 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.049
[5 empty] | 34.016 | 34.696 | 0.36 | 0.7 | 6.74 | 0.75111 | 11.183 | 175.9178 | 0.63904 | 84.5053 | 1882.6195 | 0.32193 | 0.028 | 0.019 | 0.8 | 0.68 | 85 | 2.049 | 4.1985 | 35 | 0.13894 | 1.3219
I12 | 152 | + | 5 | 35.085 | 33.351 | 34.031 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.734
[5 empty] | 33.351 | 34.023 | 0.34 | 0.7 | 7.08 | 0.74558 | 11.3219 | 175.11 | 0.64069 | 79.0637 | 1961.6832 | 0.31907 | 0.027946 | 0.021 | 0.8 | 0.672 | 84 | 1.734 | 4.4041 | 37 | 0.14002 | 1.4619
I13 | 150 | + | 8 | 34.051 | 32.574 | 33.246 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.477
[5 empty] | 32.574 | 33.254 | 0.23 | 0.7 | 7.31 | 0.74201 | 11.4619 | 174.3049 | 0.64233 | 53.1195 | 2014.8027 | 0.32388 | 0.050143 | 0.0215 | 0.8 | 0.68 | 85 | 1.477 | 4.473 | 7 | 0.026083 | 1.488
PV | 150 | + | 1 | 33.7 | 32.4235 | 33.1035 | [15 empty] | 1.2765
EXIST |  |  |  |  | 32.4235 | [5 empty] | 11.488 | [10 empty] | 1.2765

## BACIA.J
BACIA J | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA HENRI MATISSE
J15-1 | 702 | + | 0 | 59.759
[5 empty] | 58.259 | 58.311 | 0.11 | 0.7 | 0.11 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 34.9554 | 34.9554 | 0.012762 | 0.16803 | 0.16803 | 0.4 | 0.052 | 13 | 1.5 | 3.5097 | 30 | 0.14246 | 0.14246
J15-2 | 703 | + | 10 | 54.718 | 53.218 | 53.27 | [15 empty] | 1.5
[5 empty] | 53.218 | 53.294 | 0.11 | 0.7 | 0.22 | 1 | 10.1425 | 182.2676 | 0.62592 | 34.8874 | 69.8427 | 0.0255 | 0.16803 | 0.16803 | 0.4 | 0.076 | 19 | 1.5 | 4.1728 | 30 | 0.11982 | 0.26229
J15-3 | 705 | + | 0 | 49.677 | 48.177 | 48.253 | [15 empty] | 1.5
[5 empty] | 48.177 | 48.277 | 0.16 | 0.7 | 0.38 | 1 | 10.2623 | 181.5081 | 0.6275 | 50.6615 | 120.5042 | 0.043996 | 0.16804 | 0.16804 | 0.4 | 0.1 | 25 | 1.5 | 4.7825 | 25 | 0.087124 | 0.34941
J15 | 706 | + | 5 | 45.476 | 43.976 | 44.076 | [15 empty] | 1.5
[5 empty] | 42.911 | 43.151 |  |  |  |  | 10.3494 | [10 empty] | 2.565
RUA VICENT VAN GOGH => RUA PABLO PICASSO=>RUA HENRI MATISSE
J1 | 850 | + | 0 | 66.355
[5 empty] | 65.095 | 65.435 | 0.73 | 0.6 | 0.73 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.52613 | 195.588 | 195.588 | 0.32131 | -0.0059 | 0.0083 | 0.4 | 0.34 | 85 | 1.26 | 1.7473 | 20 | 0.19077 | 0.19077
J2 | 851 | + | 0 | 66.473 | 64.929 | 65.269 | [15 empty] | 1.544
[5 empty] | 64.929 | 65.269 | 0.13 | 0.7 | 0.86 | 1 | 10.1908 | 181.9605 | 0.62656 | 41.2031 | 236.7911 | 0.32351 | -0.0059333 | 0.012 | 0.4 | 0.34 | 85 | 1.544 | 2.1045 | 30 | 0.23758 | 0.42835
J3 | 852 | + | 10 | 66.651 | 64.569 | 64.909 | [15 empty] | 2.082 |  | PA-2
[5 empty] | 64.569 | 64.909 | 0.11 | 0.7 | 0.97 | 1 | 10.4284 | 180.4681 | 0.62966 | 34.7494 | 271.5405 | 0.32129 | -0.0056875 | 0.016 | 0.4 | 0.34 | 85 | 2.082 | 2.4259 | 32 | 0.21985 | 0.6482
J4 | 854 | + | 2 | 66.833 | 64.057 | 64.397 | [15 empty] | 2.776 |  | PA-2
[5 empty] | 64.057 | 64.333 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1 | 10.6482 | 179.1132 | 0.63247 | 0 | 271.5405 | 0.25703 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.276 | 69 | 2.776 | 2.8679 | 15 | 0.087173 | 0.73538
J5 | 854 | + | 17 | 66.458 | 63.682 | 63.958 | [15 empty] | 2.776 |  | PA-2
[5 empty] | 63.682 | 63.854 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1 | 10.7354 | 178.5828 | 0.63356 | 0 | 271.5405 | 0.12309 | 0.070923 | 0.109 | 0.4 | 0.172 | 43 | 2.776 | 4.9816 | 13 | 0.043494 | 0.77887
J6 | 855 | + | 10 | 65.536 | 62.265 | 62.437 | [15 empty] | 3.271 |  | PA-2
[5 empty] | 62.265 | 62.445 | 0.05 | 0.7 | 1.02 | 0.99703 | 10.7789 | 178.3195 | 0.6341 | 15.6706 | 287.211 | 0.13265 | 0.12465 | 0.105 | 0.4 | 0.18 | 45 | 3.271 | 4.9816 | 20 | 0.066913 | 0.84578
J7 | 856 | + | 10 | 63.043 | 60.165 | 60.345 | [15 empty] | 2.878 |  | PA-2
[5 empty] | 59.705 | 59.897 | 0.07 | 0.7 | 1.09 | 0.98716 | 10.8458 | 177.9164 | 0.63493 | 21.7007 | 308.9117 | 0.1462 | 0.18095 | 0.1 | 0.4 | 0.192 | 48 | 3.338 | 4.9812 | 20 | 0.066919 | 0.9127
J8 | 857 | + | 10 | 59.424 | 57.705 | 57.897 | [15 empty] | 1.719 |  | PA-2
[5 empty] | 57.015 | 57.207 | 0 | 0.7 | 1.09 | 0.98716 | 10.9127 | 177.5154 | 0.63576 | 0 | 308.9117 | 0.1462 | 0.17015 | 0.1 | 0.4 | 0.192 | 48 | 2.409 | 4.9812 | 20 | 0.066919 | 0.97962
J9 | 858 | + | 10 | 56.021 | 55.015 | 55.207 | [15 empty] | 1.006
[5 empty] | 54.825 | 55.025 | 0.06 | 0.7 | 1.15 | 0.97925 | 10.9796 | 177.1166 | 0.63658 | 18.4163 | 327.3281 | 0.15811 | 0.091222 | 0.096 | 0.4 | 0.2 | 50 | 1.196 | 4.977 | 9 | 0.030138 | 1.0098
J10 | 858 | + | 19 | 55.2 | 53.961 | 54.161 | [15 empty] | 1.239
| 0 | + | 0 |  | 53.511 | 53.711 | 0 | 0.7 | 1.15 | 0.97925 | 11.0098 | 176.9377 | 0.63695 | 0 | 327.3281 | 0.15811 | 0.12222 | 0.096 | 0.4 | 0.2 | 50 | 1.689 | 4.977 | 18 | 0.060277 | 1.07
J11 | 0 | + | 18 | 53 | 51.783 | 51.983 | [15 empty] | 1.217
[5 empty] | 51.783 | 51.991 | 0.05 | 0.7 | 1.2 | 0.97302 | 11.07 | 176.5812 | 0.63768 | 15.2294 | 342.5575 | 0.16722 | 0.095238 | 0.094 | 0.4 | 0.208 | 52 | 1.217 | 4.9943 | 21 | 0.070079 | 1.1401
J12 | 1 | + | 19 | 51 | 49.809 | 50.017 | [15 empty] | 1.191
[5 empty] | 49.339 | 49.555 | 0.06 | 0.7 | 1.26 | 0.96593 | 11.1401 | 176.1689 | 0.63852 | 18.1237 | 360.6812 | 0.17994 | 0.11765 | 0.09 | 0.4 | 0.216 | 54 | 1.661 | 4.9773 | 17 | 0.056925 | 1.197
J13 | 2 | + | 16 | 49 | 47.809 | 48.025 | [15 empty] | 1.191
[5 empty] | 47.319 | 47.555 | 0.14 | 0.7 | 1.4 | 0.95078 | 11.197 | 175.8357 | 0.63921 | 41.5911 | 402.2723 | 0.20773 | 0.11111 | 0.084 | 0.4 | 0.236 | 59 | 1.681 | 4.9843 | 18 | 0.060189 | 1.2572
J14 | 3 | + | 14 | 47 | 45.807 | 46.043 | [15 empty] | 1.193
[5 empty] | 45.807 | 46.051 | 0.05 | 0.7 | 1.45 | 0.94579 | 11.2572 | 175.485 | 0.63992 | 14.7631 | 417.0354 | 0.21796 | 0.0762 | 0.082 | 0.4 | 0.244 | 61 | 1.193 | 4.9842 | 20 | 0.066878 | 1.3241
J15 | 4 | + | 14 | 45.476 | 44.167 | 44.411 | [15 empty] | 1.309 |  | PA-2
| 706 | + | 5 |  | 42.911 | 43.151 | 0.08 | 0.7 | 1.91 | 0.9075 | 11.3241 | 175.0974 | 0.64071 | 22.6425 | 560.182 | 0.10986 | 0.16807 | 0.067 | 0.6 | 0.24 | 40 | 2.565 | 4.9743 | 15 | 0.050258 | 1.3744
J16 | 707 | + | 0 | 42.955 | 41.906 | 42.146 | [15 empty] | 1.049 |  | PA-2
[5 empty] | 40.896 | 41.136 | 0 | 0.7 | 1.91 | 0.9075 | 11.3744 | 174.8074 | 0.64131 | 0 | 560.182 | 0.10986 | 0.168 | 0.067 | 0.6 | 0.24 | 40 | 2.059 | 4.9743 | 10 | 0.033505 | 1.4079
J17 | 707 | + | 10 | 41.275 | 40.226 | 40.466 | [15 empty] | 1.049 |  | PA-2
[5 empty] | 39.216 | 39.456 | 0 | 0.7 | 1.91 | 0.9075 | 11.4079 | 174.6148 | 0.6417 | 0 | 560.182 | 0.10986 | 0.1681 | 0.067 | 0.6 | 0.24 | 40 | 2.059 | 4.9743 | 10 | 0.033505 | 1.4414
J18 | 708 | + | 0 | 39.594 | 38.546 | 38.786 | [15 empty] | 1.048 |  | PA-2
[5 empty] | 37.556 | 37.814 | 0.16 | 0.7 | 2.07 | 0.89661 | 11.4414 | 174.4226 | 0.64209 | 44.6652 | 604.8472 | 0.12137 | 0.1634 | 0.064 | 0.6 | 0.258 | 43 | 2.038 | 4.9843 | 10 | 0.033439 | 1.4748
J19 | 708 | + | 10 | 37.96 | 36.916 | 37.174 | [15 empty] | 1.044 |  | PA-2
[5 empty] | 36.186 | 36.444 | 0 | 0.7 | 2.07 | 0.89661 | 11.4748 | 174.2314 | 0.64248 | 0 | 604.8472 | 0.12137 | 0.12467 | 0.064 | 0.6 | 0.258 | 43 | 1.774 | 4.9843 | 12 | 0.040126 | 1.5149
J20 | 709 | + | 2 | 36.464 | 35.418 | 35.676 | [15 empty] | 1.046 |  | PA-2
[5 empty] | 34.932 | 35.436 | 0.1 | 0.7 | 2.17 | 0.89029 | 11.5149 | 174.0026 | 0.64295 | 27.689 | 632.5362 | 0.32109 | 0.071125 | 0.01 | 0.6 | 0.504 | 84 | 1.532 | 2.5127 | 8 | 0.053063 | 1.568
PV | 709 | + | 10 | 35.895 | 34.852 | 35.356 | [15 empty] | 1.043
EXIST |  |  |  |  | 34.852 | [5 empty] | 11.568 | [10 empty] | 1.043

## BACIA.K
BACIA K | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA LEONARDO DA VINCI
K1 | 752 | + | 15 | 40.558 | [14 empty] | PA-2
[5 empty] | 39.748 | 39.832 | 0.13 | 0.7 | 0.13 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.62402 | 41.3109 | 41.3109 | 0.031469 | 0.0386 | 0.0386 | 0.4 | 0.084 | 21 | 0.81 | 2.1079 | 30 | 0.2372 | 0.2372
K2 | 754 | + | 5 | 39.4 | 38.59 | 38.674 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.81
[5 empty] | 38.59 | 38.706 | 0.17 | 0.7 | 0.3 | 1 | 10.2372 | 181.6665 | 0.62718 | 53.8465 | 95.1574 | 0.058765 | 0.058733 | 0.058733 | 0.4 | 0.116 | 29 | 0.81 | 3.0396 | 30 | 0.1645 | 0.40169
K3 | 755 | + | 15 | 37.638 | 36.828 | 36.944 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.81
[5 empty] | 36.828 | 36.988 | 0.21 | 0.7 | 0.51 | 1 | 10.4017 | 180.6341 | 0.62932 | 66.3644 | 161.5218 | 0.10711 | 0.050933 | 0.050933 | 0.4 | 0.16 | 40 | 0.81 | 3.2889 | 30 | 0.15202 | 0.55372
K4 | 757 | + | 5 | 36.11 | 35.3 | 35.46 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 0.81
[5 empty] | 35.3 | 35.508 | 0.24 | 0.7 | 0.75 | 1 | 10.5537 | 179.6925 | 0.63127 | 75.6835 | 237.2053 | 0.1712 | 0.016071 | 0.043 | 0.4 | 0.208 | 52 | 0.81 | 3.3978 | 14 | 0.068671 | 0.62239
K5 | 757 | + | 19 | 35.885 | 34.698 | 34.906 | [15 empty] | 1.187
[5 empty] | 34.498 | 34.906 | 0.11 | 0.7 | 0.86 | 1 | 10.6224 | 179.271 | 0.63214 | 34.6547 | 271.8599 | 0.25196 | -0.0024 | 0.003 | 0.6 | 0.408 | 68 | 1.387 | 1.2953 | 20 | 0.25734 | 0.87973
K6 | 758 | + | 19 | 35.933 | 34.438 | 34.846 | [15 empty] | 1.495
[5 empty] | 34.438 | 34.894 | 0.12 | 0.7 | 0.98 | 1 | 10.8797 | 177.7127 | 0.63535 | 37.6669 | 309.5269 | 0.29177 | 0.0063333 | 0.0029 | 0.6 | 0.456 | 76 | 1.495 | 1.3211 | 6 | 0.075693 | 0.95542
PV | 759 | + | 5 | 35.895 | 34.4206 | 34.8766 | [15 empty] | 1.4744
EXIST |  |  |  |  | 34.4206 | [5 empty] | 10.9554 | [10 empty] | 1.4744

## BACIA.L
BACIA L | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA MÉXICO
L1 | 800 | + | 5 | 52.908
[5 empty] | 50.238 | 50.606 | 7.12 | 0.5 | 7.12 | 0.74495 | 10 | 183.1806 | 0.44048 | 1189.7656 | 1189.7656 | 0.1385 | 0.071486 | 0.041 | 0.8 | 0.368 | 46 | 2.67 | 4.995 | 35 | 0.11678 | 0.11678
L2 | 802 | + | 0 | 50.406 | 48.803 | 49.171 | [15 empty] | 1.603
[5 empty] | 48.731 | 49.171 | 1.48 | 0.6 | 8.6 | 0.72414 | 10.1168 | 182.4314 | 0.52745 | 286.6907 | 1476.4563 | 0.18602 | 0.015533 | 0.035 | 0.8 | 0.44 | 55 | 1.675 | 4.9682 | 30 | 0.10064 | 0.21742
L3 | 803 | + | 10 | 49.94 | 47.681 | 48.121 | [15 empty] | 2.259
[5 empty] | 47.481 | 48.121 | 0.49 | 0.6 | 9.09 | 0.71815 | 10.2174 | 181.7916 | 0.52858 | 94.0019 | 1570.4583 | 0.23574 | 0.002 | 0.0075 | 1 | 0.64 | 64 | 2.459 | 2.8316 | 30 | 0.17658 | 0.394
L4 | 805 | + | 0 | 49.88 | 47.256 | 47.896 | [15 empty] | 2.624
[5 empty] | 47.256 | 47.946 | 0.66 | 0.6 | 9.75 | 0.71064 | 10.394 | 180.682 | 0.53052 | 124.9839 | 1695.4422 | 0.25975 | 0.002 | 0.0072 | 1 | 0.69 | 69 | 2.624 | 2.8424 | 20 | 0.11727 | 0.51127
L5 | 806 | + | 0 | 49.84 | 47.112 | 47.802 | [15 empty] | 2.728
[5 empty] | 47.112 | 47.802 | 0.55 | 0.6 | 10.3 | 0.70481 | 10.5113 | 179.9542 | 0.53179 | 103.1299 | 1798.5721 | 0.25979 | 0.002 | 0.0081 | 1 | 0.69 | 69 | 2.728 | 3.015 | 20 | 0.11056 | 0.62183
L6 | 807 | + | 0 | 49.8 | 46.95 | 47.64 | [15 empty] | 2.85
[5 empty] | 46.75 | 47.638 | 8.93 | 0.41 | 19.23 | 0.64181 | 10.6218 | 179.2744 | 0.37184 | 1062.1312 | 2860.7033 | 0.28151 | 0.002 | 0.0066 | 1.2 | 0.888 | 74 | 3.05 | 3.1356 | 20 | 0.10631 | 0.72814
L7 | 808 | + | 0 | 49.76 | 46.618 | 47.506 | [15 empty] | 3.142
[5 empty] | 46.618 | 47.518 | 0.26 | 0.6 | 19.49 | 0.64051 | 10.7281 | 178.6266 | 0.5341 | 44.169 | 2904.8724 | 0.28805 | 0.00975 | 0.0065 | 1.2 | 0.9 | 75 | 3.142 | 3.1297 | 20 | 0.10651 | 0.83465
L8 | 809 | + | 0 | 49.565 | 46.488 | 47.388 | [15 empty] | 3.077
[5 empty] | 46.488 | 47.388 | 0.33 | 0.6 | 19.82 | 0.6389 | 10.8346 | 177.9833 | 0.53522 | 55.8349 | 2960.7072 |  | 0.027467 | 0.0068 | 1.2 | 0.9 | 75 | 3.077 | 3.1982 | 30 | 0.15634 | 0.99098
L9 | 810 | + | 10 | 48.741 | 46.284 | 47.184 | [15 empty] | 2.457
[5 empty] | 45.954 | 46.854 | 0.56 | 0.6 | 20.38 | 0.63624 | 10.991 | 177.0491 | 0.53684 | 94.1436 | 3054.8509 | 0.28782 | 0.0269 | 0.0072 | 1.2 | 0.9 | 75 | 2.787 | 3.2932 | 30 | 0.15183 | 1.1428
L10 | 812 | + | 0 | 47.934 | 45.738 | 46.638 | [15 empty] | 2.196
[5 empty] | 45.738 | 46.638 | 0.71 | 0.6 | 21.09 | 0.63298 | 11.1428 | 176.153 | 0.53839 | 118.4891 | 3173.34 | 0.28725 | 0.0074444 | 0.0078 | 1.2 | 0.9 | 75 | 2.196 | 3.426 | 18 | 0.087566 | 1.2304
L11 | 812 | + | 18 | 47.8 | 45.5976 | 46.4976 | [15 empty] | 2.2024
[5 empty] | 45.5976 | 46.5096 | 0.59 | 0.6 | 21.68 | 0.63036 | 11.2304 | 175.6412 | 0.53927 | 97.9317 | 3271.2717 | 0.29239 | -0.0018636 | 0.008 | 1.2 | 0.912 | 76 | 2.2024 | 3.4851 | 22 | 0.10521 | 1.3356
L12 | 814 | + | 0 | 47.841 | 45.4216 | 46.3336 | [15 empty] | 2.4194
[5 empty] | 45.4216 | 46.3336 | 0.54 | 0.6 | 22.22 | 0.62804 | 11.3356 | 175.031 | 0.54032 | 89.1655 | 3360.4372 | 0.29139 | -0.002 | 0.0085 | 1.2 | 0.912 | 76 | 2.4194 | 3.5892 | 30 | 0.1393 | 1.4749
L13 | 815 | + | 10 | 47.901 | 45.1666 | 46.0786 | [15 empty] | 2.7344
[5 empty] | 45.1666 | 46.1026 | 0.57 | 0.6 | 22.79 | 0.62566 | 11.4749 | 174.2309 | 0.5417 | 93.5714 | 3454.0086 | 0.29951 | -0.0018108 | 0.0085 | 1.2 | 0.936 | 78 | 2.7344 | 3.614 | 37 | 0.17063 | 1.6455
L14 | 817 | + | 7 | 47.968 | 44.8521 | 45.7881 | [15 empty] | 3.1159
[5 empty] | 44.8521 | 45.8001 | 0 | 0.6 | 22.79 | 0.62566 | 11.6455 | 173.2629 | 0.54336 | 0 | 3454.0086 | 0.30128 | 0.0044545 | 0.0084 | 1.2 | 0.948 | 79 | 3.1159 | 3.598 | 33 | 0.15286 | 1.7984
L15 | 819 | + | 0 | 47.821 | 44.5749 | 45.5229 | [15 empty] | 3.2461
[5 empty] | 44.5749 | 45.5349 | 0.16 | 0.6 | 22.95 | 0.625 | 11.7984 | 172.4066 | 0.54483 | 26.1133 | 3480.1219 | 0.30724 | 0.00905 | 0.0082 | 1.2 | 0.96 | 80 | 3.2461 | 3.5723 | 20 | 0.09331 | 1.8917
L16 | 820 | + | 0 | 47.64 | 44.4109 | 45.3709 | [15 empty] | 3.2291
[5 empty] | 44.4109 | 45.3829 | 0.14 | 0.6 | 23.09 | 0.62443 | 11.8917 | 171.8889 | 0.54571 | 22.7968 | 3502.9186 | 0.31116 | 0.009 | 0.0081 | 1.2 | 0.972 | 81 | 3.2291 | 3.5617 | 20 | 0.093587 | 1.9853
L17 | 821 | + | 0 | 47.46 | 44.2489 | 45.2209 | [15 empty] | 3.2111
[5 empty] | 44.2489 | 45.2209 | 1.63 | 0.6 | 24.72 | 0.61808 | 11.9853 | 171.3735 | 0.5466 | 262.3522 | 3765.2708 | 0.30884 | 0.0090667 | 0.0095 | 1.2 | 0.972 | 81 | 3.2111 | 3.8501 | 30 | 0.12987 | 2.1152
L18 | 822 | + | 10 | 47.188 | 43.9639 | 44.9359 | [15 empty] | 3.2241
[5 empty] | 43.9639 | 44.9479 | 0.16 | 0.6 | 24.88 | 0.61748 | 12.1152 | 170.6644 | 0.5478 | 25.6777 | 3790.9485 | 0.31259 | 0.009 | 0.0094 | 1.2 | 0.984 | 82 | 3.2241 | 3.8413 | 30 | 0.13016 | 2.2453
L19 | 824 | + | 0 | 46.918 | 43.6819 | 44.6659 | [15 empty] | 3.2361
[5 empty] | 43.6819 | 44.6779 | 0.14 | 0.6 | 25.02 | 0.61696 | 12.2453 | 169.9608 | 0.549 | 22.4054 | 3813.3539 | 0.31613 | 0.016125 | 0.0093 | 1.2 | 0.996 | 83 | 3.2361 | 3.8316 | 32 | 0.13919 | 2.3845
L20 | 825 | + | 12 | 46.402 | 43.3843 | 44.3803 | [15 empty] | 3.0177
[5 empty] | 42.8843 | 43.6403 | 0.13 | 0.6 | 25.15 | 0.61648 | 12.3845 | 169.2161 | 0.55027 | 20.7455 | 3834.0994 | 0.22847 | 0.0445 | 0.018 | 1.2 | 0.756 | 63 | 3.5177 | 4.9149 | 28 | 0.094949 | 2.4795
L21 | 827 | + | 0 | 45.156 | 42.3803 | 43.1363 | [15 empty] | 2.7757
[5 empty] | 41.9203 | 42.6763 | 0.14 | 0.6 | 25.29 | 0.61597 | 12.4795 | 168.7126 | 0.55112 | 22.2909 | 3856.3903 | 0.22979 | 0.0526 | 0.018 | 1.2 | 0.756 | 63 | 3.2357 | 4.922 | 30 | 0.10158 | 2.581
L22 | 828 | + | 10 | 43.578 | 41.3803 | 42.1363 | [15 empty] | 2.1977
[5 empty] | 40.7503 | 41.5183 | 0.17 | 0.6 | 25.46 | 0.61535 | 12.581 | 168.1779 | 0.55203 | 26.999 | 3883.3893 | 0.2314 | 0.04945 | 0.018 | 1.2 | 0.768 | 64 | 2.8277 | 4.9306 | 20 | 0.067605 | 2.6486
L23 | 829 | + | 10 | 42.589 | 40.3903 | 41.1583 | [15 empty] | 2.1987
[5 empty] | 40.1803 | 40.9963 | 1.59 | 0.6 | 27.05 | 0.60978 | 12.6486 | 167.8243 | 0.55263 | 249.9807 | 4133.37 | 0.25344 | 0.0273 | 0.017 | 1.2 | 0.816 | 68 | 2.4087 | 4.9019 | 20 | 0.068 | 2.7166
L24 | 830 | + | 10 | 42.043 | 39.8403 | 40.6563 | [15 empty] | 2.2027
[5 empty] | 39.8403 | 40.7043 | 0.23 | 0.6 | 27.28 | 0.60901 | 12.7166 | 167.4705 | 0.55323 | 36.0778 | 4169.4478 | 0.27216 | 0.0052 | 0.015 | 1.2 | 0.864 | 72 | 2.2027 | 4.6873 | 20 | 0.071114 | 2.7878
L25 | 831 | + | 10 | 41.939 | 39.5403 | 40.4043 | [15 empty] | 2.3987
[5 empty] | 39.2343 | 40.4043 | 0.34 | 0.6 | 27.62 | 0.60788 | 12.7878 | 167.1024 | 0.55385 | 53.1762 | 4222.624 | 0.29814 | 0.00195 | 0.0039 | 1.5 | 1.17 | 78 | 2.7047 | 2.8374 | 20 | 0.11748 | 2.9052
L26 | 832 | + | 10 | 41.9 | 39.1563 | 40.3263 | [15 empty] | 2.7437
[5 empty] | 39.1563 | 40.3263 | 0.51 | 0.6 | 28.13 | 0.60621 | 12.9052 | 166.4986 | 0.55487 | 79.4043 | 4302.0283 | 0.29992 | 0.002 | 0.004 | 1.5 | 1.17 | 78 | 2.7437 | 2.8778 | 25 | 0.14479 | 3.05
L27 | 833 | + | 15 | 41.85 | 39.0563 | 40.2263 | [15 empty] | 2.7937
[5 empty] | 39.0563 | 40.2263 | 0.37 | 0.7 | 28.5 | 0.60502 | 13.05 | 165.7616 | 0.65958 | 68.0413 | 4370.0696 | 0.29732 | 0.00544 | 0.0042 | 1.5 | 1.17 | 78 | 2.7937 | 2.9425 | 25 | 0.1416 | 3.1916
L28 | 835 | + | 0 | 41.714 | 38.9513 | 40.1213 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.7627
[5 empty] | 38.7913 | 40.0513 | 0.33 | 0.7 | 28.83 | 0.60398 | 13.1916 | 165.0485 | 0.66101 | 60.4506 | 4430.5201 | 0.32116 | 0.03195 | 0.0037 | 1.5 | 1.26 | 84 | 2.9227 | 2.8155 | 20 | 0.11839 | 3.31
L29 | 836 | + | 0 | 41.075 | 38.7173 | 39.9773 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.3577
[5 empty] | 38.7173 | 39.9923 | 0.14 | 0.7 | 28.97 | 0.60354 | 13.31 | 164.4579 | 0.66219 | 25.5809 | 4456.1011 | 0.32301 | 0.025 | 0.0037 | 1.5 | 1.275 | 85 | 2.3577 | 2.8196 | 11 | 0.065021 | 3.375
PV | 836 | + | 11 | 40.8 | 38.6766 | 39.9516 | [15 empty] | 2.1234
EXIST |  |  |  |  | 38.6766 | [5 empty] | 13.375 | [10 empty] | 2.1234

## BACIA.M
BACIA M | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA JOSÉ DE CASTRO PACHECO FARIA
M1 | 659 | + | 0 | 51.168
[5 empty] | 50.068 | 50.12 | 0.14 | 0.6 | 0.14 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.52613 | 37.51 | 37.51 | 0.012961 | 0.1876 | 0.1876 | 0.4 | 0.052 | 13 | 1.1 | 3.7228 | 15 | 0.067153 | 0.067153
M2 | 659 | + | 15 | 48.354 | 47.254 | 47.306 | [15 empty] | 1.1
[5 empty] | 47.254 | 47.31 | 0 | 0.6 | 0.14 | 1 | 10.0672 | 182.7489 | 0.52689 | 0 | 37.51 | 0.01412 | 0.15807 | 0.15807 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1.1 | 3.4912 | 15 | 0.071609 | 0.13876
M3 | 660 | + | 10 | 45.983 | 44.883 | 44.939 | [15 empty] | 1.1
[5 empty] | 44.883 | 44.955 | 0.05 | 0.6 | 0.19 | 1 | 10.1388 | 182.2912 | 0.5277 | 13.3711 | 50.8811 | 0.022697 | 0.11257 | 0.11257 | 0.4 | 0.072 | 18 | 1.1 | 3.3173 | 30 | 0.15072 | 0.28949
M4 | 662 | + | 0 | 42.606 | 41.506 | 41.578 | [15 empty] | 1.1
[5 empty] | 41.506 | 41.626 | 0.23 | 0.5 | 0.42 | 1 | 10.2895 | 181.3368 | 0.4432 | 51.3871 | 102.2682 | 0.063657 | 0.057812 | 0.057812 | 0.4 | 0.12 | 30 | 1.1 | 3.0766 | 25 | 0.13543 | 0.42492
M5 | 663 | + | 5 | 41.1607 | 40.0607 | 40.1807 | [15 empty] | 1.1
[5 empty] | 39.8207 | 39.9807 | 0.16 | 0.5 | 0.58 | 1 | 10.4249 | 180.4895 | 0.44444 | 35.6802 | 137.9484 | 0.10591 | 0.032713 | 0.038 | 0.4 | 0.16 | 40 | 1.34 | 2.8328 | 15 | 0.088251 | 0.51317
M6 | 664 | + | 0 | 40.67 | 39.2507 | 39.4107 | [15 empty] | 1.4193
[5 empty] | 39.0007 | 39.1847 | 0.08 | 0.5 | 0.66 | 1 | 10.5132 | 179.9425 | 0.44524 | 17.818 | 155.7664 | 0.1369 | 0.03275 | 0.029 | 0.4 | 0.184 | 46 | 1.6693 | 2.6387 | 20 | 0.12632 | 0.63949
M7 | 665 | + | 0 | 40.015 | 38.4207 | 38.6047 | [15 empty] | 1.5943
[5 empty] | 37.7547 | 38.6047 | 10.01 | 0.6 | 10.67 | 0.70109 | 10.6395 | 179.1664 | 0.53316 | 1863.6818 | 2019.4482 | 0.32563 | 0.02405 | 0.0065 | 1 | 0.85 | 85 | 2.2603 | 2.8577 | 20 | 0.11664 | 0.75614
M8 | 666 | + | 0 | 39.534 | 37.6247 | 38.4747 | [15 empty] | 1.9093
[5 empty] | 37.6247 | 38.4747 | 0.23 | 0.5 | 10.9 | 0.69885 | 10.7561 | 178.457 | 0.4474 | 35.6772 | 2055.1254 |  | 0.0076111 | 0.0069 | 1 | 0.85 | 85 | 1.9093 | 2.9353 | 18 | 0.1022 | 0.85834
M9 | 666 | + | 18 | 39.397 | 37.5005 | 38.3505 | [15 empty] | 1.8965
[5 empty] | 37.5005 | 38.3505 | 0.14 | 0.6 | 11.04 | 0.69752 | 10.8583 | 177.8409 | 0.53547 | 25.8519 | 2080.9774 | 0.32334 | -0.0019545 | 0.007 | 1 | 0.85 | 85 | 1.8965 | 2.9604 | 22 | 0.12386 | 0.9822
M10 | 668 | + | 0 | 39.44 | 37.3465 | 38.1965 | [15 empty] | 2.0935
[5 empty] | 37.3465 | 38.1965 | 0.07 | 0.6 | 11.11 | 0.69686 | 10.9822 | 177.1012 | 0.53675 | 12.8908 | 2093.8681 | 0.32534 | -0.002 | 0.007 | 1 | 0.85 | 85 | 2.0935 | 2.965 | 20 | 0.11242 | 1.0946
M11 | 669 | + | 0 | 39.48 | 37.2065 | 38.0565 | [15 empty] | 2.2735
[5 empty] | 37.2065 | 38.0565 | 0.14 | 0.6 | 11.25 | 0.69555 | 11.0946 | 176.4362 | 0.5379 | 25.6915 | 2119.5597 | 0.32473 | -0.0026786 | 0.0072 | 1 | 0.85 | 85 | 2.2735 | 3.0056 | 28 | 0.15526 | 1.2499
M12 | 670 | + | 8 | 39.555 | 37.0049 | 37.8549 | [15 empty] | 2.5501
[5 empty] | 36.3971 | 36.9471 |  |  |  |  | 11.2499 | [10 empty] | 3.1579
ESTRADA DO MURIQUI PEQUENO
M12-1 | 31 | + | 0 | 75.047
[5 empty] | 73.547 | 73.607 | 0.14 | 0.6 | 0.14 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.52613 | 37.51 | 37.51 | 0.015511 | 0.13107 | 0.131 | 0.4 | 0.06 | 15 | 1.5 | 3.2538 | 30 | 0.15367 | 0.15367
M12-2 | 29 | + | 10 | 71.115 | 69.617 | 69.677 | [15 empty] | 1.498
[5 empty] | 69.617 | 69.677 | 0.05 | 0.6 | 0.19 | 1 | 10.1537 | 182.1962 | 0.52786 | 13.3683 | 50.8783 | 0.016407 | 0.21543 | 0.2154 | 0.4 | 0.06 | 15 | 1.498 | 4.2313 | 40 | 0.15756 | 0.31122
M12-3 | 27 | + | 10 | 62.4979 | 61.001 | 61.061 | [15 empty] | 1.4969
[5 empty] | 61.001 | 61.073 | 0.08 | 0.6 | 0.27 | 1 | 10.3112 | 181.2001 | 0.52961 | 21.3428 | 72.2211 | 0.022152 | 0.2381 | 0.2381 | 0.4 | 0.072 | 18 | 1.4969 | 4.7954 | 40 | 0.13902 | 0.45025
M12-4 | 25 | + | 10 | 52.974 | 51.4771 | 51.5491 | [15 empty] | 1.4969
[5 empty] | 51.3571 | 51.4491 | 0.16 | 0.6 | 0.43 | 1 | 10.4502 | 180.332 | 0.53113 | 42.6029 | 114.8241 | 0.039017 | 0.19793 | 0.194 | 0.4 | 0.092 | 23 | 1.6169 | 4.9866 | 30 | 0.10027 | 0.55052
M12-5 | 24 | + | 0 | 47.036 | 45.5371 | 45.6291 | [15 empty] | 1.4989
[5 empty] | 45.0371 | 45.1491 | 0.14 | 0.6 | 0.57 | 1 | 10.5505 | 179.7122 | 0.53221 | 37.2251 | 152.0492 | 0.056891 | 0.17705 | 0.16 | 0.4 | 0.112 | 28 | 1.9989 | 4.9764 | 20 | 0.066983 | 0.6175
M12-6 | 23 | + | 0 | 43.495 | 41.8371 | 41.9491 | [15 empty] | 1.6579
[5 empty] | 41.3371 | 41.4691 | 0.13 | 0.6 | 0.7 | 1 | 10.6175 | 179.3009 | 0.53293 | 34.5335 | 186.5827 | 0.074632 | 0.14593 | 0.14 | 0.4 | 0.132 | 33 | 2.1579 | 4.9818 | 27 | 0.090328 | 0.70783
M12 | 21 | + | 13 | 39.555 | 37.5571 | 37.6891 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.9979
[5 empty] | 36.3971 | 36.9471 | 0.05 | 0.6 | 12 | 0.68885 | 11.2499 | 175.5277 | 0.53947 | 9.0667 | 2315.209 | 0.18666 | 0.097261 | 0.026 | 1 | 0.55 | 55 | 3.1579 | 4.9732 | 23 | 0.07708 | 0.78491
M13 | 20 | + | 10 | 37.318 | 35.7991 | 36.3491 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.5189
[5 empty] | 35.2291 | 35.7791 | 0 | 0.6 | 12 | 0.68885 | 11.327 | 175.0808 | 0.54024 | 0 | 2315.209 | 0.18666 | 0.055737 | 0.026 | 1 | 0.55 | 55 | 2.0889 | 4.9732 | 19 | 0.063675 | 0.84858
M14 | 19 | + | 11 | 36.259 | 34.7351 | 35.2851 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.5239
[5 empty] | 34.5651 | 35.2851 | 1.64 | 0.5 | 13.64 | 0.67574 | 11.3906 | 174.7138 | 0.45282 | 243.7369 | 2558.9459 | 0.27162 | 0.027909 | 0.015 | 1 | 0.72 | 72 | 1.6939 | 4.1488 | 11 | 0.04419 | 0.89277
M15 | 19 | + | 0 | 35.952 | 34.4001 | 35.1201 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.5519
[5 empty] | 34.2901 | 35.1201 | 0 | 0.5 | 13.64 | 0.67574 | 11.4348 | 174.4601 | 0.45319 | 0 | 2558.9459 | 0.31718 | 0.00585 | 0.011 | 1 | 0.83 | 83 | 1.6619 | 3.6933 | 20 | 0.090255 | 0.98303
M16 | 18 | + | 0 | 35.835 | 34.0701 | 34.9001 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.7649
[5 empty] | 34.0701 | 34.9201 | 0.44 | 0.5 | 14.08 | 0.67253 | 11.5251 | 173.9448 | 0.45393 | 64.9541 | 2623.9 | 0.32523 | 0.0036538 | 0.011 | 1 | 0.85 | 85 | 1.7649 | 3.7165 | 26 | 0.1166 | 1.0996
M17 | 16 | + | 14 | 35.74 | 33.7841 | 34.6341 | [15 empty] | 1.9559
[5 empty] | 33.7841 | 34.6141 | 0.27 | 0.5 | 14.35 | 0.67061 | 11.6417 | 173.2845 | 0.45488 | 39.6766 | 2663.5766 | 0.3161 | 0.0033824 | 0.012 | 1 | 0.83 | 83 | 1.9559 | 3.8542 | 34 | 0.14703 | 1.2467
M18 | 15 | + | 0 | 35.625 | 33.3761 | 34.2061 | [15 empty] | 2.2489
[5 empty] | 33.3761 | 34.2161 | 0.26 | 0.5 | 14.61 | 0.66881 | 11.7887 | 172.4605 | 0.45606 | 38.0217 | 2701.5983 | 0.32061 | 0.0037 | 0.012 | 1 | 0.84 | 84 | 2.2489 | 3.8679 | 20 | 0.08618 | 1.3328
M19 | 14 | + | 0 | 35.551 | 33.1361 | 33.9761 | [15 empty] | 2.4149
[5 empty] | 33.1361 | 33.9861 | 0.2 | 0.5 | 14.81 | 0.66745 | 11.8749 | 171.9819 | 0.45674 | 29.1506 | 2730.7489 | 0.32407 | 0.0033 | 0.012 | 1 | 0.85 | 85 | 2.4149 | 3.8782 | 20 | 0.085949 | 1.4188
M20 | 13 | + | 0 | 35.485 | 32.8961 | 33.7461 | [15 empty] | 2.5889
[5 empty] | 32.8961 | 33.6661 | 0.2 | 0.5 | 15.01 | 0.66611 | 11.9608 | 171.5078 | 0.45742 | 29.0549 | 2759.8038 | 0.29294 | 0.0035 | 0.015 | 1 | 0.77 | 77 | 2.5889 | 4.2279 | 20 | 0.078841 | 1.4976
M21 | 12 | + | 0 | 35.415 | 32.5961 | 33.3661 | [15 empty] | 2.8189
[5 empty] | 32.5961 | 33.2961 | 0.25 | 0.5 | 15.26 | 0.66446 | 12.0397 | 171.0756 | 0.45804 | 36.1862 | 2795.99 | 0.2637 | 0.0186 | 0.019 | 1 | 0.7 | 70 | 2.8189 | 4.6349 | 20 | 0.071918 | 1.5695
M22 | 11 | + | 0 | 35.043 | 32.2161 | 32.9161 | [15 empty] | 2.8269
[5 empty] | 32.2161 | 32.9061 | 0.13 | 0.5 | 15.39 | 0.66361 | 12.1116 | 170.6837 | 0.4586 | 18.7728 | 2814.7628 | 0.25874 | 0.0489 | 0.02 | 1 | 0.69 | 69 | 2.8269 | 4.7328 | 20 | 0.07043 | 1.64
M23 | 10 | + | 0 | 34.065 | 31.8161 | 32.5061 | [15 empty] | 2.2489
[5 empty] | 31.3061 | 31.9661 | 0.15 | 0.5 | 15.54 | 0.66265 | 12.182 | 170.302 | 0.45914 | 21.6066 | 2836.3694 | 0.24582 | 0.064 | 0.0225 | 1 | 0.66 | 66 | 2.7589 | 4.956 | 20 | 0.067259 | 1.7072
M24 | 9 | + | 0 | 32.785 | 30.8561 | 31.5161 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.9289
[5 empty] | 30.3561 | 31.0261 | 0.12 | 0.5 | 15.66 | 0.66188 | 12.2493 | 169.9394 | 0.45966 | 17.248 | 2853.6174 | 0.24731 | 0.064 | 0.0225 | 1 | 0.67 | 67 | 2.4289 | 4.9635 | 20 | 0.067157 | 1.7744
M25 | 8 | + | 0 | 31.505 | 29.9061 | 30.5761 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.5989
[5 empty] | 29.4061 | 30.0761 | 0.13 | 0.5 | 15.79 | 0.66106 | 12.3164 | 169.5792 | 0.46017 | 18.6434 | 2872.2609 | 0.24893 | 0.04552 | 0.0225 | 1 | 0.67 | 67 | 2.0989 | 4.9716 | 25 | 0.083809 | 1.8582
M26 | 6 | + | 15 | 30.367 | 28.8436 | 29.5136 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.5234
[5 empty] | 28.8436 | 29.5236 | 0.15 | 0.5 | 15.94 | 0.66013 | 12.4003 | 169.1323 | 0.46081 | 21.4541 | 2893.715 | 0.25362 | 0.014133 | 0.022 | 1 | 0.68 | 68 | 1.5234 | 4.9391 | 15 | 0.050617 | 1.9088
M27 | 6 | + | 0 | 30.155 | 28.5136 | 29.1936 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.6414
[5 empty] | 28.2456 | 29.1936 | 0.11 | 0.7 | 16.05 | 0.65945 | 12.4509 | 168.8638 | 0.65335 | 22.2485 | 2915.9635 | 0.30095 | 0.0035 | 0.006 | 1.2 | 0.948 | 79 | 1.9094 | 3.04 | 30 | 0.16447 | 2.0733
M28 | 4 | + | 10 | 30.05 | 28.0656 | 29.0136 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 1.9844
[5 empty] | 27.7656 | 28.9956 | 0.14 | 0.7 | 16.19 | 0.65859 | 12.6153 | 167.9983 | 0.6551 | 28.2095 | 2944.173 | 0.31485 | 0.0035 | 0.0017 | 1.5 | 1.23 | 82 | 2.2844 | 1.899 | 30 | 0.26329 | 2.3366
M29 | 3 | + | 0 | 29.945 | 27.7146 | 28.9446 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.2304
[5 empty] | 27.7146 | 28.9896 | 0.22 | 0.7 | 16.41 | 0.65725 | 12.8786 | 166.6349 | 0.65783 | 44.0639 | 2988.2369 | 0.32437 | 0.00348 | 0.00165 | 1.5 | 1.275 | 85 | 2.2304 | 1.8849 | 25 | 0.22106 | 2.5576
M30 | 1 | + | 15 | 29.858 | 27.6733 | 28.9483 | [12 empty] | PA-2 |  |  | 2.1847
[5 empty] | 27.6733 | 28.9483 | 1.05 | 0.7 | 17.46 | 0.65117 | 13.0997 | 165.5106 | 0.66008 | 207.6599 | 3195.8968 | 0.32328 | 0.00352 | 0.0019 | 1.5 | 1.275 | 85 | 2.1847 | 2.0209 | 25 | 0.20617 | 2.7638
M31 | 0 | + | 10 | 29.77 | 27.6258 | 28.9008 | [12 empty] | 2 |  |  | 2.1442
| 0 | + | 0 |  | 27.6258 | 28.7096 | 0.05 | 0.7 | 17.51 | 0.65089 | 13.3059 | 164.4785 | 0.66215 | 9.8534 | 3205.7501 | 0.40804 | 0.0031818 | 0.0012 | 1.5 | 1.0838 | 72.2519 | 2.1442 | 1.479 | 22 | 0.24792 | 3.0117
VALA | 1 | + | 2 | 29.7 | 27.5994 | 28.6832 | [15 empty] | 2.1006
[5 empty] | 27.5994 | [5 empty] | 13.5538 | [10 empty] | 2.1006

## BACIA.N
BACIA N | [6 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE MICRODRENAGEM | [14 empty] | PLUVIOGRAFO: | NITERÓI | TR: | 10 | anos
[7 empty] | BAIRRO PENDOTIBA | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.013 | (galeria circular)
[7 empty] | MUNICÍPIO DE NITERÓI | [14 empty] | Coeficiente Manning n = | 0.015 | (galeria retangular)
POÇO DE VISITA | [6 empty] | ESTUDO HIDROLOGICO | [7 empty] | DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
[7 empty] | BACIA LOCAL |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo
|  |  |  | Cotas |  |  | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | montante | cidade | mento | de | Total
PV |  | Estaca |  | Topo | Fundo | N.A. |  | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | GREIDE | REDE | REDE | Normal | (%) | jusante |  |  | Perc. | Perc.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min)
RUA TOULOUSE LAUTREC => RUA PAUL GAUGUIN
N1 | 953 | + | 0 | 49.35
[5 empty] | 48.26 | 48.324 | 0.14 | 0.6 | 0.14 | 1 | 10 | 183.1806 | 0.52613 | 37.51 | 37.51 | 0.017446 | 0.10355 | 0.10355 | 0.4 | 0.064 | 16 | 1.09 | 2.9791 | 22 | 0.12308 | 0.12308
N2 | 951 | + | 18 | 47.072 | 45.982 | 46.046 | [15 empty] | 1.09
[5 empty] | 45.838 | 46.046 | 0.67 | 0.6 | 0.81 | 1 | 10.1231 | 182.3912 | 0.52752 | 179.2107 | 216.7208 | 0.17095 | 0.044938 | 0.036 | 0.4 | 0.208 | 52 | 1.234 | 3.1079 | 16 | 0.085804 | 0.20888
N3 | 951 | + | 2 | 46.353 | 45.262 | 45.47 | [15 empty] | 1.091
| 0 | + | 0 |  | 44.96 | 45.47 | 2.23 | 0.4 | 3.04 | 0.84639 | 10.2089 | 181.8456 | 0.35642 | 340.0791 | 556.7998 | 0.32421 | -0.056125 | 0.0076 | 0.6 | 0.51 | 85 | 1.393 | 2.1958 | 24 | 0.18216 | 0.39105
N4 | 1 | + | 4 | 47.7 | 44.7776 | 45.2876 | [15 empty] | 2.9224 |  | PA-2
[5 empty] | 44.4776 | 45.0456 | 8.9 | 0.5 | 11.94 | 0.68937 | 10.391 | 180.7005 | 0.44413 | 1368.8382 | 1925.6381 | 0.26653 | 0.1125 | 0.029 | 0.8 | 0.568 | 71 | 3.2224 | 4.9478 | 16 | 0.053896 | 0.44494
N5 | 2 | + | 0 | 45.9 | 44.0136 | 44.5816 | [15 empty] | 1.8864 |  | PA-2
[5 empty] | 43.0136 | 43.5816 | 0 | 0.7 | 11.94 | 0.68937 | 10.4449 | 180.365 | 0.62988 | 0 | 1925.6381 | 0.26653 | 0.19 | 0.029 | 0.8 | 0.568 | 71 | 2.8864 | 4.9478 | 10 | 0.033685 | 0.47863
N6 | 2 | + | 10 | 44 | 42.7236 | 43.2916 | [15 empty] | 1.2764 |  | PA-2
[5 empty] | 41.7236 | 42.2996 | 0.09 | 0.7 | 12.03 | 0.68859 | 10.4786 | 180.1561 | 0.63031 | 19.5637 | 1945.2018 | 0.274 | 0.085714 | 0.028 | 0.8 | 0.576 | 72 | 2.2764 | 4.8955 | 14 | 0.047663 | 0.52629
N7 | 3 | + | 4 | 42.8 | 41.3316 | 41.9076 | [15 empty] | 1.4684 |  | PA-2
[5 empty] | 40.1716 | 40.7716 | 0.43 | 0.7 | 12.46 | 0.68497 | 10.5263 | 179.8615 | 0.63092 | 92.9177 | 2038.1195 | 0.28709 | 0.1125 | 0.028 | 0.8 | 0.6 | 75 | 2.6284 | 4.953 | 16 | 0.05384 | 0.58013
N8 | 4 | + | 0 | 41 | 39.7236 | 40.3236 | [15 empty] | 1.2764 |  | PA-2
[5 empty] | 39.7236 | 40.3316 | 0.06 | 0.7 | 12.52 | 0.68448 | 10.5801 | 179.5301 | 0.63161 | 12.9461 | 2051.0655 | 0.28892 | 0.0125 | 0.028 | 0.8 | 0.608 | 76 | 1.2764 | 4.9608 | 16 | 0.053755 | 0.63388
PV | 4 | + | 16 | 40.8 | 39.2756 | 39.8836 | [15 empty] | 1.5244
EXIST |  |  |  |  | 39.2756 | [5 empty] | 10.6339 | [10 empty] | 1.5244