ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1– JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

1.1 - O Sistema Viário do Município de Niterói vem tendo seu volume aumentado de forma considerável nos últimos anos, e conseqüentemente novas redes de captação de drenagem pluvial vem sendo construídas e interligadas ao sistema já existente do município. O mobiliário de drenagem do Município constitui importante patrimônio e contribui diretamente para a segurança em saúde, mobilidade e a preservação de mobiliários urbanos e da natureza. Faz-se necessário garantir maiores níveis de eficiência no escoamento, prevenindo assim, no período de maior incidência de chuvas, os alagamentos que obstruem este mesmo sistema viário e até catástrofes decorrentes. Tendo em vista que o sistema atual conta com inúmeros canais de drenagem construídos com peças de concreto armado em sistema confinado, e ainda, diversas pontes e passagens sobre os inúmeros corpos hídricos do Município , necessário se faz o registro ótico do estado e segurança estrutural destas peças afim de se promover a recuperação estrutural e desobstrução destas , evitando com isto o colapso futuro e até a obstrução total em sistemas principais e auxiliares. A opção técnica de registro ótico (vídeo inspeção robótica), tecnologia já consolidada e de ampla utilização por diversos Municípios e Empresas em todo o Brasil , se dá pela conjunção de fatores intrínsecos à malha de drenagem pluvial do município de Niterói, à saber: 1 - Tipo (estruturas em concreto armado confinadas); 2 – Riscos (trechos confinados longos e/ou estreitos e/ou obstruídos , com possível presença de gases tóxicos) 3 - Método não destrutivo ( Menor impacto , com identificação por coordenadas do ponto exato a ser recuperado e/ou desobstruído. Não menos importante é o ganho colateral proveniente da identificação de ligações irregulares de efluentes sanitários e esgoto residencial ao sistema de drenagem do Município, contribuindo para uma melhoria da qualidade da água nos corpos hídricos que recebem seus deságües.

2 - OBJETO:

2.1- Contratação de empresa especializada para execução de serviços de IDENTIFICAÇÃO ROBÓTICA, REQUALIFICAÇÃO, ESTRUTURAL, OPERACIONAL E URBANA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE NITEROI, conforme especificações constantes na tabela I e tabela EMOP em anexo e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I ITEM; QUANT.; UNID.; DESCRIÇÃO; PREÇO ESTIMADO. 01; 18; MES; Contratação de empresa especializada para execução de serviços de: 1- identificação Robótica: O cumprimento do objeto se inicia com a realização de “varredura” ótica dos locais determinados(trechos) no presente termo e seus anexos. Será executada com a passagem de cabo especial de dados acoplado à câmera de vídeo controlada remotamente. Estas câmeras serão embarcadas em sistemas robóticos remotos que guiarão a inspeção ao longo do Canal/Galeria, gravando em monitor de vídeo on-line e registrando em relatório especifico todas as intercorrências verificadas no trecho sob análise. Nos casos de grande obstrução ou impedimentos técnicos específicos, serão realizadas primeiramente inspeções mecânicas com os cabos e câmeras de vídeo até os pontos obstruídos , sendo executada então a remoção da obstrução com utilização do equipamento Bucket Machine e acompanhamento em conjunto da monitoração por vídeo. Concluída a desobstrução, continuará a realização da “varredura” até que se cumpra todo o levantamento e registro do trecho. Fazem parte desta fase as tarefas de: O registro fotográfico e de vídeo dos trechos, a identificação e avaliação técnica dos pontos exatos de falhas e/ou degradação estrutural do mobiliário de drenagem,o mapeamento do trecho com registro do seu trajeto e profundidade, a localização dos pontos de vazamento e ligações clandestinas e a desobstrução mecânica com monitoração remota por vídeo dos trechos. As informações serão entregues no formato de Registro digital de dados para a fiscalização afim de comporem o cadastro do Município e servirem de base técnica para decisão de intervenções físicas necessárias. 2 -Requalificação Estrutural: Esta etapa do objeto se destina a prevenção, manutenção, demolição e recuperação das estruturas de concreto que constituem o sistema de drenagem do município de Niterói, utilizando a técnica consorciada de demolição, fragmentação e utilização do material reciclado inerte. Munida do Registro digital de dados , a fiscalização expedira a ordem de serviço à contratada para a recuperação estrutural dos pontos identificados.As intervenções para recuperação estrutural dos pontos com acesso físico humano serão realizadas na forma convencional, seguindo os protocolos de segurança da NR-18 e suas atualizações, com pessoal devidamente investido nos equipamentos de segurança obrigatórios e acompanhados por Engenheiro de segurança do Trabalho. Para as intervenções de recuperação estrutural dos pontos exclusivamente pelo método invasivo, os locais e datas serão tratados em conjunto com a fiscalização afim de se determinar as possíveis interrupções parciais ou totais de vias, o desvio provisório do fluxo nos corpos hídricos envolvidos e a delimitação da área total de intervenção. 3-Requalificação Operacional e Urbana Uma vez identificadas e localizadas as ligações irregulares de efluentes sanitários e esgoto residencial no Registro digital de dados, a fiscalização disponibilizará a informação para o setor pertinente que notificará ao proprietário para que suprima a ligação em prazo que será informado. Decorrido o prazo, a fiscalização expedira ordem de serviço para a contratada para a supressão da ligação exclusivamente no ponto de contato com a rede de drenagem, restabelecendo a estrutura e estanqueidade do sistema no local. 4 - Banco de dados de Georreferenciamento Com o conjunto dos Registros digitais de dados concluídos, será elaborado e entregue pela contratada, em meio físico digital, um compêndio contendo todas as informações , catalogadas e organizadas por local , tais como ( imagens, filmagens , medições, trajeto e profundidade) dos sistemas de drenagem. de acordo com dados no item 4 deste Termo de Referência.; R$ 7.799.950,31; VALOR TOTAL. R$ 7.799.950,31.

4 – LOCAL DA EXECUÇÃO:

4.1 - O serviço será executado ao longo de 12 meses, nos locais relacionados abaixo: 1; CANAL DA ENGENHOCA – LARGO DE SÃO JORGE 142 mts. 2; CANAL DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA – PONTO CEM REIS ATÉ AV. DO CONTORNO + CANAL AUXILIAR 1.164 mts. 3; CANAL DO CINTURA (DIREITA) – RUA WASHINGTON LUIZ ATÉ AV. CONTORNO 488 mts. 4; CANAL DO CINTURA(ESQUERDA) – AV. JANSEN DE MELO ATÉ AV. FELICIANO SODRÉ 210 mts. 5; CANAL CUBANGO E SANTA ROSA ATÉ RUA TENENTE MESQUITA – LGO. DO MARRÃO 88mts. 6; CANAL CUBANGO E SANTA ROSA : CRUZAMENTOS RUA SIQUEIRA CAMPOS , Nª SRA AUCILIADORA , DR. SARDINHA, PROF. OTACÍLIO 264 mts. 7; CANAL RIO ICARAI - ESTÁDIO CAIO MARTINS ATÉ CAMPO DE SÃO BENTO 645 mts. 8; CANAL AV. ARY PARREIRAS - DA RUA MOREIRA CÉSAR ATÉ PRAIA DE ICARAÍ 400 mts. 9; CANAL AV. PRES. ROSSEVELT - TRAVESSIA AV. QUINTINO BOCAIUVA ATÉ SKATEPARK CARLOS ALBERTO PARISI 114 mts. 10; CANAL DA RUA TAUBATÉ ATÉ PRAIA DE SÃO FRANCISCO 187 mts. 11; DUTO DE DESAGUE - EM FRENTE RUA PROF. LEITÃO ATÉ PRAIA DE CHARITAS 114 mts. 12; CANAL DE DESAGUE - EM FRENTE MATERNIDADE DE CHARITAS ATÉ A PRAIA 107 mts. 13; CANAL DO CAFUBÁ - AV. CONSELHEIRO PAULO DE MELO KALLE ATÉ LAGOA DE PIRATININGA 519 mts. 14; PONTE CRUZAMENTO DO RIO JOÃO MENDES NA AV. CENTRAL EWERTON XAVIER 18 mts. 15; PONTE CRUZAMENTTO DO RIO JOÃO MENDES NA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES 33 mts. 16; CANAL RIO COLIBRI BAIRRO PEIXOTO ATÉ QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS 774 mts. 17; PONTE AV. RUY BARBOSA – LARGO DA BATALHA 23 mts. 18; DUTOS DAS ESCOLAS SÍTIO IPÊ E HONORINA DE CARVALHO ATÉ RUA UNIÃO 553 mts. 19; CANAL AV . EWERTON XAVIER ALTURA DA VIAÇÃO PENDOTIBA 18 mts. 20; PONTE NA ESTRADA VELHA DE MARICÁ ALTURA DA RUA FREDERICO MALESHERBES FIGUEIREDO inspeção visual. 21; DUTO RUA RAUL TRAVASSOS CRUZAMENTO COM AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 23 mts.

5 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo da execução será de 18 meses, sendo a medição realizada mensalmente ficando certo, que a 1ª medição se dará em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do envio da autorização de serviço, que será enviada via e-mail ao contratado, após a assinatura do contrato. A 2° medição será efetuada 30 (trinta) dias após a primeira e assim sucessivamente até a última .

6 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1- Elemento de despesas: 339039 Fonte: 138 Programa de Trabalho: 260117.512.0010.4044

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1- R$ 7.799.950,31 ( sete milhões, setecentos e noventa nove mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos). Referencia do valor estimado tabela EMOP julho 2019.

8 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em 18 parcelas mensais, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos serviços e da apresentação do documento fiscal. 8.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregas e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s). 8.3 - O pagamento será efetuado mediante credito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência; 9.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato; 9.3- Exercer a fiscalização do contrato; 9.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA: 10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato; 10.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento de todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 10.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 10.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 10.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 10.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

11- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de comprovação de capacidade técnica da licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 11.1 Certidão de Registro da Empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia – CREA , com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com indicação do objeto social compatível com objeto desta licitação. 11.2 Da qualificação técnico-profissional: Comprovação de que a licitante possui, em seu corpo técnico na data prevista para a entrega da proposta, profissionais de nível superior, com formação em engenharia civil , detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, devidamente registrado(s) no órgão competente da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração Pública, ou ainda para empresa privada, que não o próprio licitante, serviço nas suas respectivas áreas técnicas, em conformidade com as parcelas de maior relevância técnica que são: 11.2.1 - Execução de Recuperação em estrutura de concreto; 11.2.2 - Inspeção Robótica Remota em dutos e galerias de drenagem com diâmetro mínimo de 300mm; 11.2.3 - Execução de fragmentação de resíduo de demolição de concreto armado, pedras, com britador móvel; 11.2.4 - Utilização de material reciclado fragmentado de resíduos de demolição (360 m3); 11.2.5 – Desobstrução mecânica em redes e galerias com diâmetro >= 300 mm com orientação robótica. Comprovação de vínculo profissional com o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certidão (ões) e Atestado(s), citado(s) na alínea anterior, mediante a apresentação da Certidão de Registro do CREA e de uma das seguintes alternativas, quais sejam, cópia da ficha de registro do empregado, cópia da carteira de trabalho (CTPS), cópia do contrato de trabalho, em que conste o licitante como contratante, ou, cópia do contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio, ou, ainda de declaração de contratação futura do profissional, acompanhado da anuência deste, devendo esse vínculo ser confirmado no ato da assinatura do contrato. 11.3. Qualificação técnico-operacional Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestados(s), contrato(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características do objeto desta licitação ou o estabelecido pelo item 6.5.3 deste edital. As pessoas jurídicas para adquirirem o direito de participar do certame deverão atender as exigências legais do Art. 27, 28, 29, 30, 31 da Lei Federal nº 8.666/93, sob pena de desclassificação. As empresas participantes deverão estar legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do certame, atender as exigências do Edital, deverão ainda possuir habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica, financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Será vedada a participação no certame de empresas: - Pessoas jurídicas declaradas inidôneas por ato do poder público; - Possuidoras de dívidas fiscais e trabalhistas - Com falência decretada ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; - Suspensa de licitar e contratar com Administração Municipal de Niterói, RJ; - Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores; 11.4 NORMAS TÉCNICAS Além dos procedimentos técnicos pertinentes para execução dos serviços, objeto desta licitação, os quais estão descritos no Memorial Descritivo, terão validade para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as quais sejam pertinentes ao objeto, Prefeitura Municipal de Niterói RJ (Obedecendo ao Código de Obra do Município), bem como as normas NBR 5181 esta especifica norma NBR 5410/09 e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e serviços a serem executado, objeto do contrato.

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3 Valdir Fernandes Araújo – Matrícula 1242733-0 Leandro Cecchetti – Matrícula 1243077-0 Designados para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou Defeitos observados.

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1- Considerando os termos da legislação vigente, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 , e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas, será adotada a modalidade de licitação de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

14- DA HIPÓTESE DE SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços caso a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Niterói,   30  de setembro de 2020.

_________________________________________________________________

Marcelo Serieiro Serra

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Mat.1242247-3

___________________________________________________________

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Mat.1240.475-2