|  |  |  |  | MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  | #### Nº PCE: |  | PJ1131-E-V05-VS-MD-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | #### Nº CLIENTE: |  | SIN_MEMO_01_CB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO PARA A REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS, MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ |  |  |  |  |  |  |  |  | #### FOLHA: | 1 |  | de | 11 |
|  |  |  |  | #### TÍTULO: PROJETO executivo de sinalização MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:ENG. CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA – CREA 1982105511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Emissão Inicial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REV. 0 | REV. 1 |  | REV. 2 | REV. 3 | REV. 4 |  | REV. 5 |  | REV. 6 | REV. 7 |  |  | VER. 8 |  |  |
| DATA |  | 07/08/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO |  | MHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  | MHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  | CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  | CMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

1.	considerações iniciais	3

2.	características do âmbito do projeto	3

3.	documentos de referência	4

4.	sinalização vertical	4

4.1	critérios e materiais	4

4.1.1	Material	4

4.1.2	Cores	5

4.1.3	Retrorrefletividade e iluminação	5

4.1.4	Suporte das placas	6

4.1.5	Posicionamento da placa na via	6

5.	sinalização horizontal	6

5.1	Materiais	7

5.1.1	Considerações Gerais	7

5.1.2	Tipo de Pintura	7

5.2	execução da sinalização horizontal	8

6.	tachAs e TACHÕES	8

7.	PROJETO DE SEMAFORIZAÇÃO	9

7.1	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROJETADA	9

7.2	REDE DE DUTOS	9

7.2.1	Rede de um duto	9

7.2.2	Rede de dois dutos	10

7.2.3	Rede de três dutos	10

7.3	caixas	10

7.3.1	Caixa de Inspeção de conjuntos semafóricos de 30x40cm	10

7.3.2	Caixa de passagem de passeio de 60x60cm	11

7.3.3	Caixa de passagem de passeio de 60x90cm	11

7.3.4	Caixa de passagem de pista de rolamento de 60x60cm	11

# considerações iniciais

O presente documento é parte integrante do Projeto Executivo para a Reurbanização e Intervenção Viária do Acesso ao Bairro Camboinhas, município de Niterói e tem como objetivo principal fornecer elementos essenciais para a execução dos serviços de sinalização viária vertical, horizontal e semafórica no âmbito do projeto.

O Projeto de Sinalização é composto da sinalização vertical com o uso de placas, da sinalização horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista, podendo ser faixas, símbolos e letras, e da semaforização, com a instalação da blocos semafóricos.

A sinalização tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o usuário sobre a correta utilização da via, tornando-a mais seguro ao trânsito.

# características do âmbito do projeto

A intervenção viária objeto deste projeto contempla a implantação de uma rotatória na Av. Almirante Tamandaré, em substituição da antiga interseção da entrada aos bairros de Piratininga e Camboinhas. Esta será localizada no lote desapropriado pela Prefeitura que limita com a avenida.

A rotatória projetada permite o fluxo continuo dos veículos que acessam aos bairros de Piratininga e Camboinhas, melhorando as condições de trânsito atuais. Também permite a implantação de duas estações de ônibus, uma delas sendo com faixa exclusiva de ônibus.

Além disso, a intervenção prevê a implantação de uma ciclovia nos dois sentidos do fluxo, integrada na rede cicloviária que está sendo planejada nessa região.

Para viabilizar a implantação do projeto foi necessário a execução de duas pontes acima do Canal de Camboatá, uma destinada ao trânsito de veículos que da continuidade à saída do Bairro de Camboinhas e a outra destinada à continuidade da ciclovia nesse novo sistema viário.

Finalmente, a intervenção se completa com a execução de duas praças que visam dotar à região de novos equipamentos lúdicos e áreas de passeio e descanso.

Na figura 1 se mostra o âmbito do projeto.

Figura 1. Âmbito do Projeto

Fonte: Google Earth

# documentos de referência

O Projeto de Sinalização foi realizado com base no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical, volumes I, II e IV, e da Resolução nº738 de 6 de setembro de 2018 da CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres em vias públicas.

# sinalização vertical

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.

## critérios e materiais

Para a instalação das placas de sinalização vertical serão aplicados os critérios e materiais descritos nos capítulos a seguir.

### Material

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25mm, conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária.

### Cores

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo aos critérios da tabela a seguir a ao padrão Munsell indicado.

Tabela 1. Critérios de cores para as placas de sinalização vertical

| Cor | Padrão Munsell (PM) | Utilização nos sinais de regulamentação |
| --- | --- | --- |
| Vermelha | 7,5 R 4/14 | Fundo do sinal R-1 Orla e tarja dos sinais de regulamentação em geral. |
| Preta | N 0,5 | Símbolos e legendas dos sinais de regualmentação |
| Branca | N 9,5 | Fundo de sinais de regulamentação Letras do sinal R-1 |

R - red - vermelho

N - neutral (cores absolutas)

A tinta a ser utilizada para a pintura das placas será em pintura eletrostática. De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização Vertical, para a segurança das vias, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semi fosca.

### Retrorrefletividade e iluminação

De acordo com o manual brasileiro de sinalização vertical, os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefeltivas, luminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal).

Em vias urbanas, recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória" (R-1), "Dé a Preferência" (R-2) e de "Velocidade Máxima" (R-19) sejam, no mínimo, pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.

Para a refletorização são utilizados:

- Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;

- Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;

- Símbolo e fundo em material refeltivo.

### Suporte das placas

O suporte para a fixação das placas deverá ser em aço galvanizado e a fixação da placa no suporte deverá ser feita através de braçadeiras de aço. Os suportes deverão possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do significado do sinal, e nem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres.

No caso do projeto, está prevista a instalação do sinais em coluna simples ou em braço projetado.

### Posicionamento da placa na via

Conforme indicado no Manual de Sinalização Vertical, as placas de sinalização deverão ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via (ver figura abaixo). Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou raios solares sobre a placa.

Figura 2. Posicionamento das placas de sinalização vertical na via

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Sinalização Vertical de Regulamentação - Vol. I

Os sinais serão colocados à margem da rua, a uma distância mínima de 0,40m do bordo e fixadas com altura livre de 2,10m em relação à ele (distância medida desde a borda inferior da placa ou do conjunto de placas, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir). Para as placas suspensas, a altura livre mínima será de 4,60m.

# sinalização horizontal

A Sinalização Horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência e, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).

As linhas longitudinais tem a função de definir os limites da pista de rolamento e de ordenar a trajetória dos veículos. São classificadas em:

- Linhas demarcadoras das faixas de tráfego;

- Linhas de proibição de ultrapassagem;

- Linhas de proibição de mudança de faixa;

- Linhas de borda de pista;

- Linhas de canalização.

## Materiais

### Considerações Gerais

As pinturas a serem aplicadas ao longo do trecho abrangido pelo projeto, serão em massa termoplástica com micro-esferas por aspersão nas faixas de tráfego e por extrusão nas marcas viárias de canalização, setas, travessias, legendas e acumulações, sendo na cor branca indicando faixas de mesmo sentido e amarela em sentidos opostos conforme normas técnicas referentes  à aplicação, amostragem para controle tecnológico e controle dimensional.

Não serão adotadas pinturas a frio à base de resina acrílica salvo orientação expressa da NITTRANS - Niterói, Transportes e Trânsito; caso seja necessária pintura à frio e assim determinado pela municipalidade, deverão ser utilizadas tintas à base de água para garantir um melhor desempenho em termos ambientais.

A NITTRANS, a qualquer momento poderá orientar e determinar a aplicação de Laminado elastoplástico em cor, com espessura de 1,5mm com micro-esferas em símbolos ou legendas considerados adequados ao sistema a ser implantado.

Qualquer correção em trechos já sinalizados deverá ser feita por retirada de material “à quente” e nova aplicação também  “à quente”, não sendo admitidas pinturas para encobrimentos ou quaisquer outras soluções de caráter provisório.

### Tipo de Pintura

O tipo de pintura a ser aplicado para a sinalização de faixas de tráfego se indica a seguir:

- Linhas de Bordo Continuas: são aplicadas em todas as pistas em todos os sentidos com pelo menos 10 cm de largura e numa distância nunca inferior à 20-30cm do meio-fio podendo a NITTRANS determinar a aplicação de larguras maiores à critério. Tais faixas serão em aspersão ao longo das pistas e em extrusão ao compor canteiros ou outros elementos físicos que dificultem utilizar a tecnologia para aspersão.

- Linhas Divisórias de Fluxos: são implantadas em todas as pistas em todos os sentidos com pelo menos 10 cm de largura e tracejadas 2m x 4m na cor branca para fluxos de mesmo sentido e com pelo menos 10 cm de largura em duas linhas contínuas espaçadas em 10cm na cor amarela para fluxos com sentidos opostos, podendo a NITTRANS determinar a aplicação de larguras maiores à critério. Tais faixas serão em aspersão.

- Linhas de Bordo Seccionadas 1x1: contíguas às faixas de bordo em todas as áreas de transição de fluxos viários (ex.: “tapers”) com pelo menos 10 cm de largura, podendo a NITTRANS determinar a aplicação de larguras maiores à critério. Tais faixas serão em aspersão ao longo das pistas e em extrusão ao compor com canteiros ou outros elementos físicos que dificultem utilizar a tecnologia para aspersão.

No caso de canalizações, travessias e demais marcas viárias, as mesmas serão implantadas por extrusão, conforme detalhes de projeto, sendo nas cores branca e amarela conforme sentidos de fluxos praticados.

## execução da sinalização horizontal

A seguir se listam os critérios para a execução da sinalização horizontal:

- Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado o período de cura do revestimento;

- Para a aplicação de sinalização em superfície com pavimento de concreto, deve ser aplicada uma pintura de contraste na cor preta após o período de cura;

- A superfície a ser sinalizada deve estar seca , livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;

- Deve ser feita pré-marcação de acordo com o projeto;

- A aplicação da sinalização deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%;

- A aplicação da sinalização deve ser executada somente quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º e 40ºC.

# tachAs e TACHÕES

A implantação de tachas será utilizada para a delimitação de faixas exclusivas ou áreas canalizadas. No caso de pistas de sentido oposto, será utilizada a tacha bidirecional de 95x90x20mm na cor amarela a cada 1m. Para pistas do mesmo sentido, será implantada a tacha monodirecional de 95x90x20mm na cor branca a cada 1m.

Para as áreas de zebrado poderá ser utilizado o tachão de 240x150x50mm na cor amarela com o intuito de canalizar o fluxo e evitar manobras irregulares.

# PROJETO DE SEMAFORIZAÇÃO

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROJETADA

O projeto prevê 6 (seis) interseções semaforizadas:

1. Travessia na Rua Raul Travassos;

2. Travessia Estação da Praça Central;

3. Travessia Ciclovia (pendente);

4. Travessia Praça Central (pendente);

5. Travessia Av. Professor Carlos Nelson Ferreira;

6. Travessia Av. Professor Florestan Fernandes.

A localização desses pontos pode ser encontrada nos desenhos SIN_SEMAF_01-03_CB-0 e SIN_SEMAF_02-03_CB-0. Com as seis interseções semaforizadas projetadas conseguimos garantir o correto funcionamento viário e a continuidade das rotas de pedestres, tudo em segurança.

## REDE DE DUTOS

### Rede de um duto

É instalada para a ligação das caixas de passagem de passeio até as caixas de inspeção dos blocos semafóricos e entre caixa de passagem e controlador no passeio.

Será assentado um duto corrugado em PEAD de 50mm ao fundo de uma cava de 25 cm de profundidade por 20 cm de largura, diretamente no solo, sendo envelopado por uma camada de pó de pedra do fundo até aproximadamente 2 cm acima da geratriz superior, sendo o restante da cava completado em concreto magro ou argamassa de cimento e areia até a altura suficiente para receber o acabamento do pavimento. O duto será assentado a 20 cm do fundo das caixas.

### Rede de dois dutos

É implantada para a conexão entre duas caixas de passagem.

Serão assentados lado a lado, com espaço de 5 cm entre eles, dois dutos corrugados em PEAD de 75mm ao fundo de uma cava de 45 cm de profundidade por 30 cm de largura, diretamente no solo, sendo envelopados por uma camada de pó de pedra do fundo até aproximadamente 2 cm acima da geratriz superior. Acima da camada de pó de pedra, será colocada uma camada de reaterro de material peneirado, compactada, sendo a altura total da camada de pó de pedra mais o reaterro compactado igual a 30 cm. O restante da cava será completado em concreto com fck 15mpa até a altura suficiente para receber o acabamento do pavimento. Os dutos serão assentados a 20 cm do fundo das caixas.

### Rede de três dutos

É implantada para a conexão entre duas caixas de passagem cruzando a pista de rolamento.

Serão assentados lado a lado, com espaço de 5 cm entre eles, três dutos corrugados em PEAD de 75mm ao fundo de uma cava de 60 cm de profundidade por 45 cm de largura, diretamente no solo, sendo envelopados por uma camada de pó de pedra do fundo até aproximadamente 2 cm acima da geratriz superior. Acima da camada de pó de pedra, será colocada uma camada de reaterro de material peneirado, compactada, sendo a altura total da camada de pó de pedra mais o reaterro compactado igual a 30 cm.

O restante da cava será completado em concreto com fck 15mpa até a altura suficiente para receber o acabamento de concreto asfáltico com altura não inferior a 3 cm. Os dutos serão assentados a 20 cm do fundo das caixas.

## caixas

### Caixa de Inspeção de conjuntos semafóricos de 30x40cm

É utilizada para permitir a ligação dos circuitos oriundos das caixas de passagem aos blocos semafóricos através das colunas semafóricas.

Serão compostas de um anel de concreto simples diâmetro interno 30 cm, com 40 cm de profundidade total, assentado sobre lastro de concreto magro com 10 cm de altura, envelopado ao solo por uma camada de manta tipo BIDIM OP30 ou similar. Receberão uma tampa de Ferro fundido tipo leve articulada. Não deverão distar mais de 5 m da caixa de passagem.

### Caixa de passagem de passeio de 60x60cm

É implantada para permitir a ligação dos circuitos no passeio.

Serão compostas de anéis de concreto armado, diâmetro interno 60 cm, com 60 cm de profundidade total, assentados sobre lastro de concreto magro com 20 cm de altura, envelopado ao solo por uma camada de manta tipo BIDIM OP30 ou similar. Receberão uma tampa de Ferro fundido tipo leve articulada. Não deverão distar mais de 30 m da caixa de passagem subseqüente..

### Caixa de passagem de passeio de 60x90cm

É instalada para permitir a ligação dos circuitos cruzando pista de rolamento, estando implantadas nos passeios.

Serão compostas de anéis de concreto armado, diâmetro interno 60 cm, com 90 cm de profundidade total, assentados sobre lastro de concreto magro com 30 cm de altura, envelopado ao solo por uma camada de manta tipo BIDIM OP30 ou similar. Receberão uma tampa de Ferro fundido tipo leve articulada. Não deverão distar mais de 30 m da caixa de passagem subseqüente.

### Caixa de passagem de pista de rolamento de 60x60cm

É implantada para permitir a ligação dos circuitos cruzando pista de rolamento, estando implantadas na pista de rolamento, quando a largura da pista exceder 25 m.

Serão compostas de anéis de concreto armado, diâmetro interno 60 cm, com 90 cm de profundidade total, assentados sobre lastro de concreto magro com 30 cm de altura, envelopado ao solo por uma camada de manta tipo BIDIM OP30 ou similar. Receberão uma tampa de Ferro fundido tipo pesado articulada. Não deverão distar mais de 30 m da caixa de passagem subseqüente..