## P. Nova
ETAPA A : Serviços Preliminares
SEQ. | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITARIO | VALOR
1 | 05.006.0001-1 | Locaçao de andaime | m² x mês | 1618.5 |  | 0
2 | 04.020.0122-0 | Transporte de andaime | m² x km | 6743.75 |  | 0
3 | 04.021.0010-0 | Carga e descarga de andaime | m² | 269.75 |  | 0
4 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime | m² | 1079 |  | 0
5 | 05.007.0007-0 | Passarela metálica para andaime | m² x mês | 332 |  | 0
6 | 05.005.0050-0 | Tela de proteção de fachada | m² | 269.75 |  | 0
7 | 37526 (SINAPI) | Saco de ráfia | unid | 300 |  | 0
8 | 02.020.0001-0 | Placa de obra | m² | 8 |  | 0
9 | 19.011.0016-2 | Talha manual | H | 176 |  | 0
10 | 01.050.0023-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2 | m² | 849.4772 |  | 0
11 | 01.050.0053-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2 | m² | 849.4772 |  | 0
12 | 01.050.0116-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2 | m² | 849.4772 |  | 0
13 | 98459 | Tapume com telha metálica | m² | 44 |  | 0
14 | 97637 | Remoção de tapume com telha metálica | m² | 44 |  | 0
15 | 3631 | Lona de polietileno (lona de terreiro) | m² | 1200 |  | 0
16 | 01.050.0325-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2 | m² | 351.935 |  | 0
17 | 19.010.0040-2 | CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO CONJUGADO COM SUCCAO ATRAVES DE VACUO,COMPRESSOR ACIONADO POR TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES DE BRACO ROTATIVO,TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000L,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H | 40 |  | 0
Subtotal A | [5 empty] | 0
ETAPA B : Demolições
18 | 05.001.0025-0 | Demolição Bloco Concreto | m³ | 6.3 |  | 0
19 | 05.001.0015-0 | Demolição de Piso | m² | 133.15 |  | 0
20 | 97645 (SINAPI) | Remoção de janela | m² | 23.61 |  | 0
21 | 97644 (SINAPI) | Remoção de porta | m² | 24.09 |  | 0
22 | 05.001.0073-0 | Remoção piso vinílico | m² | 13.68 |  | 0
23 | 05.001.0021-0 | Remoção de azulejo | m² | 21.63 |  | 0
24 | 05.001.0041-0 | Remoção cobertura, telha e madeiramento | m² | 181.285 |  | 0
25 | 05.001.0023-0 | Demolição de alvenaria de tijolo | m³ | 3.35 |  | 0
26 | 98528 (SINAPI) | Destocamento de raiz | unid | 1 |  | 0
27 | 97643 (SINAPI) | Remoção de piso de madeira | m² | 10.87 |  | 0
28 | 05.001.0145-0 | Arrancamento de aparelho sanitário | unid | 6 |  | 0
29 | 05.001.0146-0 | Arrancamento de pia | m | 12.5 |  | 0
30 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | m² | 615.765 |  | 0
31 | 05.002.0065-0 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS | Kg | 775 |  | 0
32 | SC 05.05.1750 (/) | Remocao de armarios, balcoes construidos com compensado de madeira | m² | 6 |  | 0
33 | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala | m³ | 47.06 |  | 0
Subtotal B | [5 empty] | 0
ETAPA C : Transportes e bota fora
34 | 04.014.0095-0 | Caçamba 5m³, com royalties | unid | 28 |  | 0
35 | 05.001.0171-0 | Transporte horizontal | m³ | 137.1044 |  | 0
Subtotal C | [5 empty] | 0
ETAPA D : Construção
36 | 12.016.0018-0 | Drywall com lã de rocha | m² | 67.74 |  | 0
37 | 12.003.0190-0 | Alvenaria de tijolo cerâmico | m² | 43.08 |  | 0
38 | 12.005.0090-0 | Alvenaria de bloco de concreto | m² | 397.95 |  | 0
39 | 13.370.0025-0 | Pátio concreto, 15cm, exclusive prep. Terreno | m² | 170.61 |  | 0
40 | ET 05.55.0050 (/) | Lona de polietileno (lona terreiro) para impermeabilizacao de solo | m2 | 144.24 |  | 0
41 | 13.001.0031-0 | Emboço de parede 2,5cm | m² | 1032.06 |  | 0
42 | 13.330.0033-0 | Assentamento de soleiras | m | 6.9 |  | 0
43 | 13.348.0075-0 | Soleira em granito | m | 6.9 |  | 0
44 | 14.002.0220-0 | Corrimão escada | m | 10 |  | 0
45 | 96399 | Execução e compactação de base de pedra rachão | m³ | 21.64 |  | 0
46 | 04.005.0141-0 | Transporte de carga de qualquer naturez (Rachão) | T x Km | 757.3991 |  | 0
47 | 04.018.0010-0 | Recebimento de carga de caminhão basculante | T | 30.296 |  | 0
48 | 04.010.0046-0 | Carga e descarga mecânica de agregados | T | 30.296 |  | 0
49 | 58.002.0315-1 | Base de brita corrida medida após compactação | m³ | 14.4267 |  | 0
50 | 01.005.0004-0 | Preparo manual de terreno até 30cm | m² | 144.2665 |  | 0
51 | 11.016.0100-0 | Passarrela - Estrutura metálica | Kg | 1750 |  | 0
52 | 87261 | Revestimento cerâmico para piso | m² | 4.9419
53 | RV 10.10.0050 (/) | Revestimentos de azulejos brancos | m² | 32.2
54 | 11.023.0004-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | Kg | 1218.7328
55 | 11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS | Kg | 1218.7328
56 | 15.004.0505-0 | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC | m | 40.13
57 | 15.004.0620-0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO (0,5m) | unid | 80.26
58 | 03.013.0002-0 | Reaterro de vala | m³ | 35.972
59 | 11.004.0023-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO | m² | 157.76
60 | 11.025.0013-0 | CONCRETO BOMBEADO,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DEUSINA, COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABA MENTO | m³ | 31.3054
61 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50 | Kg | 855.144
62 | 11.009.0060-1 | FIO DE ACO CA-60 | Kg | 92.7106
63 | 13.301.0132-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | m² | 44
64 | 13.390.0042-0 | PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 77.9474
65 | 13.398.0016-0 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA DE LEI A CADA 50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS | m² | 10.879
66 | 13.196.0095-0 | FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA/RANHURADA, LARG.1200MM, ESP.12,5MM, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO | m² | 245.105
67 | 11.035.0020-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 245.105
68 | RV 15.80.0050 (/) | Piso elevado Dimopiso ou similar, em placas de (60x60)cm com espessura de 40mm, estruturado por suportes telescopicos com altura de 20cm, revestido com Paviflex ou similar. Fornecimento e colocacao. | m² | 245.105
69 | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 245.105
70 | 11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | m² | 245.105
71 | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13.3533
Subtotal D | [5 empty] | 0
ETAPA E : Esquadrias
72 | 14.002.0535-0 | Porta acustica de 70cm | unid | 6 |  | 0
73 | 14.002.0537-0 | Porta acustica de 90cm | unid | 6 |  | 0
74 | 14.002.0542-0 | Porta acustica de 200cm | unid | 4 |  | 0
75 | 90841 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 60cm | unid | 2 |  | 0
76 | 90842 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 70cm | unid | 3 |  | 0
77 | 90843 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 80cm | unid | 8 |  | 0
78 | 90844 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 90cm | unid | 1 |  | 0
79 | 14.002.0102-0 | Portão de correr metálico | m² | 44.15 |  | 0
80 | ES 15.05.0150 (/) | Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao. | m² | 9.6 |  | 0
81 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.242 |  | 0
82 | 14.004.0100-0 | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 6.8 |  | 0
83 | 14.001.0001-0 | JANELA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE (1,20X1,20)M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 3 |  | 0
84 | 14.001.0006-0 | JANELA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,SENDO DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE (2,00X1,20)M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO. | unid | 1
85 | 14.004.0025-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 6.72 |  | 0
86 | 14.007.0505-0 | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCIONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTEVERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. | unid | 8 |  | 0
Subtotal E | [5 empty] | 0
ETAPA F : Telhado
87 | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO | m | 69.28 |  | 0
88 | 11.016.0005-0 | Estrutura para telhados | m² | 163.8607 |  | 0
89 | 16.005.0007-0 | Telha para telhados | m² | 163.8607 |  | 0
90 | 16.005.0018-0 | Calha galvalume - Desenv 1m | m | 60 |  | 0
91 | 16.005.0015-0 | Calha galvalume - Desenv 0,5m | m | 49.97 |  | 0
92 | 15.004.0220-0 | Tubo PVC de queda 150mm | m | 69 |  | 0
93 | 15.036.0053-0 | Tubo PVC 150mm - ligação com a rede | m | 205.5 |  | 0
94 | 05.058.0011-0 | Lona tipo leve para proteção de telhados | m² | 124.5531 |  | 0
95 | 16.005.0050-0 | RUFO EM GALVALUME | m | 24.74 |  | 0
Subtotal F | [5 empty] | 0
ETAPA G : Impermeabilização
96 | 16.020.0002-0 | Impermeabilização Manta asfáltica | m² | 361.05 |  | 0
97 | 13.301.0117-0 | Contrapiso ou base 1cm (Proteção mecânica) | m² | 361.05 |  | 0
98 | 13.301.0125-1 | Contrapiso ou base 3cm (emboço) | m² | 361.05 |  | 0
Subtotal G | [5 empty] | 0
ETAPA H : Pintura e tratamento de superfícies
99 | 17.017.0350-0 | Pintura de elementos de ferro | m² | 115.09 |  | 0
100 | 17.018.0190-0 | Pintura de azulejo | m² | 177.77 |  | 0
101 | 102492 (SINAPI) | Pintura de piso | m² | 359.2 |  | 0
102 | 88489 (SINAPI) | Pintura parede e teto (Trocar de tinta Latex para acrílica) | m² | 2584.47 |  | 0
103 | 88496 (SINAPI) | Massa parede e teto (Trocar de tinta Latex para acrílica) | m² | 2584.47 |  | 0
104 | 88485 (SINAPI) | Selador acrílico (Trocar de tinta Latex para acrílica) | m² | 2584.47 |  | 0
105 | 17.017.0169-0 | Pintura de porta | m² | 51.7 |  | 0
106 | 05.001.0365-0 | Limpeza de pisos ceramicos | m² | 93.9517 |  | 0
107 | 05.040.0870-0 | RASPAGEM,CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE TACOS COMUNS OU SOALHO DE MADEIRA,COM UMA DEMAO DE CERA | m² | 101.5851 |  | 0
Subtotal H | [5 empty] | 0
ETAPA I : Instalações Elétricas, Hidraulicas, Esgotamento e Infraestrutura de Ar Condicionado
108 | 15.005.0255-0 | Infraestrutura Ar Condicionado | m | 536.51 |  | 0
109 | 15.036.0037-0 | Tubo PVC 25mm | m | 566.72 |  | 0
110 | 15.045.0110-0 | Abertura e fechamento manual de parede (passagem tubos) | m | 595.72 |  | 0
111 | 15.015.0214-0 | Instalação aparente ponto de ventilador de teto | unid | 2 |  | 0
112 | 15.015.0051-0 | Instalação de 3 pontos de luz | unid | 63 |  | 0
113 | 15.015.0256-0 | Instalação de ponto de tomada | unid | 128 |  | 0
114 | 101879 (SINAPI) | Quadro elétrico de distribuição 24 disj - Checar Item | unid | 1 |  | 0
115 | 39763 (SINAPI) | Quadro elétrico de distribuição 48 disj - Checar Item | unid | 1 |  | 0
116 | 15.007.0605-0 | Disjuntor Tripolar de 80 a 100A | unid | 3 |  | 0
117 | 93655 (SINAPI) | Disjuntor monopolar 20A | unid | 9 |  | 0
118 | 93663 (SINAPI) | Disjuntor bipolar 25A | unid | 27 |  | 0
119 | 15.018.0325-0 | Caixa de passagem 40x40cm de embutir | unid | 4 |  | 0
120 | 15.008.0085-0 | Fio 2,5mm | m | 500 |  | 0
121 | 15.008.0090-0 | Fio 4,0mm | m | 500 |  | 0
122 | 15.008.0110-0 | Fio 25mm | m | 200 |  | 0
123 | 15.004.0126-0 | Inst. E assentamento vaso sanitário conj de 2 ou mais pav elevado | unid | 2 |  | 0
124 | 15.004.0110-0 | Inst. E assentamento vaso sanitário pav térreo | unid | 1 |  | 0
125 | 18.002.0090-0 | Vaso sanitário PNE | unid | 1 |  | 0
126 | 18.002.0070-0 | Vaso sanitário comum | unid | 4 |  | 0
127 | 18.002.0055-0 | Mictorório | unid | 1 |  | 0
128 | 15.004.0050-0 | Inst. Mictório | unid | 1 |  | 0
129 | 15.004.0104-0 | Inst. E assentamento vaso sanitário pav elevado | unid | 2 |  | 0
130 | 86919 (SINAPI) | Tanque de louça brancoo | unid | 1 |  | 0
131 | 18.0216.0027-0 | Tanque inox | unid | 2 |  | 0
132 | 18.0002.0014-0 | Lavatório PNE | unid | 1 |  | 0
133 | 18.0002.0027-0 | Lavatório de louça branca de imbutir | unid | 5 |  | 0
134 | 1750 (SINAPI) | Bancada de aço com duas cubas - Cozinha | unid | 1 |  | 0
135 | 86889 (SINAPI) | Bancada de granito | unid | 3 |  | 0
136 | 18.084.0020-0 | Banca seca de granito | m | 3 |  | 0
137 | 86910 (SINAPI) | Torneira cozinha | unid | 2 |  | 0
138 | 18.027.0045-0 | Luminária de emergência de sobrepor | unid | 10 |  | 0
139 | 18.027.0470-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 189 |  | 0
140 | 18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | unid | 3 |  | 0
141 | 15.004.0046-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO | unid | 3 |  | 0
142 | 15.004.0090-0 | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM | unid | 5 |  | 0
143 | 18.009.0079-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2" | unid | 5 |  | 0
144 | 18.027.0097-0 | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 44
145 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid | 2
146 | 15.036.0031-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 30
147 | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid | 10
148 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid | 10
149 | 06.272.0021-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 45�,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | unid | 30
150 | 06.272.0026-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 90�,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | unid | 5
151 | 5116 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO, REFORCADO, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, ABNT-NBR 7362, DE 100MM | m | 100
152 | 10117 | TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL.P/CANALIZ.SOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.100MM | m | 40
153 | IT 15.20.0250 (/) | Joelho de ferro fundido, 87o 30', J87HL, diametro de 100mm. Fornecimento e instalacao. | unid | 30
154 | 18.016.0130-0 | BARRA DE APOIO FIXA AO PISO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 2 |  | 0
Subtotal I | [5 empty] | 0
ETAPA J : Administração
155 | 05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | mês | 6 |  | 0
156 | 05.105.0129-0 | Mestre de obras | mês | 6 |  | 0
157 | 05.105.0127-0 | Encarregado | mês | 12 |  | 0
158 | 05.105.0126-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | mês | 18 |  | 0
159 | 05.105.0122-0 | Almoxarife | mês | 6 |  | 0
160 | 05.105.0121-0 | Apontador | mês | 6 |  | 0
161 | 05.105.0114-0 | Servente | mês | 2 |  | 0
162 | 05.105.0112-0 | Eletricista | mês | 6 |  | 0
163 | 05.105.0110-0 | Bombeiro Hidráulico | mês | 6 |  | 0
Subtotal J | [5 empty] | 0
ETAPA K : Incêndio
164 | 18.033.0018-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 |  | 0
165 | 18.024.0050-0 | CASA DE MAQUINA DE INCENDIO | unid | 1 |  | 0
166 | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 3 |  | 0
167 | 17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | unid | 23 |  | 0
168 | 18.032.0045-0 | SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL | unid | 20 |  | 0
169 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L | unid | 10 |  | 0
170 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG | unid | 10 |  | 0
171 | 13168 | RESERVATORIO METALICO PARA AGUA POTAVELESTILO TACA AGUA TOTAL, COM CAPACIDADE PARA 50M3 | unid | 0.2 |  | 0
Subtotal K | [5 empty] | 0
ETAPA L : Recuperação e reforço estrutural
172 | 05.002.0013-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA | m³ | 6.9102 |  | 0
173 | 05.001.0605-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | m² | 32.6238 |  | 0
174 | 05.001.0601-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | m² | 52.7903 |  | 0
175 | 05.001.0606-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES HORIZONTAIS(TETO),INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | m² | 52.7903 |  | 0
176 | 05.001.0750-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE | m² | 138.2043 |  | 0
177 | 11.005.0001-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 85.4141 |  | 0
178 | 11.004.0035-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3�,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | m³ | 71.7724 |  | 0
179 | 11.004.0061-0 | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | m² | 5.28 |  | 0
180 | 11.004.0069-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA | m² | 52.7903 |  | 0
181 | 05.001.0608-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 5/8" | m | 10.5 |  | 0
182 | 07.160.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | Kg | 3.589 |  | 0
183 | 11.015.0019-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | m³ | 0.19801 |  | 0
184 | 01.001.0151-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | m³ | 9.4667 |  | 0
185 | 11.015.0030-0 | ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO | m³ | 9.4667 |  | 0
186 | 11.090.0600-0 | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM | m³ | 4.1461 |  | 0
187 | 17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | m² | 138.2043 |  | 0
188 | 11.025.0013-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | m³ | 9.4667 |  | 0
189 | 11.009.0011-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | Kg | 40.92 |  | 0
190 | 11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM | Kg | 40.92 |  | 0
191 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | Kg | 10.5 |  | 0
192 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | Kg | 10.5 |  | 0
193 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | Kg | 343.95 |  | 0
194 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | Kg | 343.95 |  | 0
195 | 13.301.0130-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM | m² | 138.2043 |  | 0
Subtotal L | [5 empty] | 0

## M. Nova
Etapa A
1 | 05.006.0001-1 | Locaçao de andaime | m² x mês | 1618.5
|  |  | Perímetro | Altura | Área
|  |  | 41.5 | 6.5 | 269.75
|  |  | Área | Mês | Total
|  |  | 269.75 | 6 | 1618.5
2 | 04.020.0122-0 | Transporte de andaime | m² x km | 6743.75
|  |  | Área | km | Total
|  |  | 269.75 | 25 | 6743.75
3 | 04.021.0010-0 | Carga e descarga de andaime | m² | 269.75
Total
269.75
4 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime | m² | 1079
|  |  | Área | Qtde | Total
|  |  | 269.75 | 4 | 1079
5 | 05.007.0007-0 | Passarela metálica para andaime | m² x mês | 332
|  | Largura da passarela | Comprimento | Qtde | Área
|  | 1 | 41.5 | 2 | 83
|  |  | Área | Mês | Total
|  |  | 83 | 4 | 332
6 | 05.005.0050-0 | Tela de proteção de fachada | m² | 269.75
Área
| Item 1 |  |  |  | 269.75
7 | 37526 (SINAPI) | Saco de ráfia | unid | 300
Total
| Para transporte de entulho |  |  |  | 300
8 | 02.020.0001-0 | Placa de obra | m² | 8
Total
| Placa de obra |  |  |  | 8
9 | 19.011.0016-2 | Talha manual | H | 176
|  |  | Dias | Horas | Total
| Descida de entulho e subida de material |  | 88 | 2 | 176
10 | 01.050.0023-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2 | m² | 849.4772
Área
| 1º pav. |  |  | 691.185
| 2º pav. |  |  | 158.2922 | Total
849.4772
11 | 01.050.0053-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2 | m² | 849.4772
Total
| Área projeto |  |  |  | 849.4772
12 | 01.050.0116-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2 | m² | 849.4772
Total
| Área projeto |  |  |  | 849.4772
13 | 98459 | Tapume com telha metálica | m² | 44
|  |  | Comprimento | Altura
| Entrada |  | 11.5 | 2
| Quadra (rua) |  | 6 | 3.5
|  |  | Área |  | Total
|  |  | 44 |  | 44
14 | 97637 | Remoção de tapume com telha metálica | m² | 44
| Item 13 |  | Área |  | Total
|  |  | 44 |  | 44
15 | 3631 | Lona de polietileno (lona de terreiro) | m² | 1200
Total
| Em rolo de 4mx50m ou 4mx100m |  |  |  | 1200
16 | 01.050.0325-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2 | m² | 351.935
Total
| Área quadra |  |  |  | 351.935
17 | 19.010.0040-2 | CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO CONJUGADO COM SUCCAO ATRAVES DE VACUO,COMPRESSOR ACIONADO POR TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES DE BRACO ROTATIVO,TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000L,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H | 40
Total
| Hidrojato |  |  |  | 40
Etapa B
18 | 05.001.0025-0 | Demolição Bloco Concreto | m³ | 6.3
|  | Espessura | Comprimento | Altura | Total
Quadra | Muro Externo | 0.2 | 5 | 3.5 | 3.5
Quadra | M. Interno (A. ent) | 0.2 | 2 | 2.5 | 1
Quadra | M. Interno (A. mang) | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 1.8
6.3
19 | 05.001.0015-0 | Demolição de Piso | m² | 133.15
|  | Percentual | Comprimento | Largura | Total
| Entrada | 50% | 11.5 | 5.05 | 29.03
| Bº PNE | 100% | 1.73 | 1.71 | 2.95
| Pátio Prest. Serv | 100% | 6.26 | 4.79 | 29.98
| Pátio Plublico | 100% | 6.77 | 5.76 | 38.99 | Qtd
| Sapatas |  | 1 | 1 | 22 | 22
| Cintas |  | 68 | 0.15 | 10.2
133.15
20 | 97645 (SINAPI) | Remoção de janela | m² | 23.61
|  | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
| Recep / Entrada | 3 | 1.87 | 1.75 | 9.81
| Circ. Baias (aulas 9 a 12) | 1 | 2 | 1.5 | 3
| Aula 13 | 1 | 2 | 1.5 | 3
| Circulação (corredor) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
| Bº Masc | 1 | 1.7 | 1.5 | 2.55
| Adm (2ºpiso) Anexo | 1 | 2.5 | 1.5 | 3.75
23.61
21 | 97644 (SINAPI) | Remoção de porta | m² | 24.09
|  | Quantidade | Comprimento | Altura | Total
| Recep / Entrada | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
| Hall Escada | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
| C. Lat Externo | 2 | 2.5 | 1.5 | 7.5
| Bº PNE | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
| Baia Corredor Lat. | 1 | 0.6 | 2.1 | 1.26
| Aula 07 | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
| Cozinha | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
| Bº Feminino | 1 | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Circ. Baias (aulas 9 a 12) | 1 | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Aula 13 | 1 | 0.7 | 2.1 | 1.47
| Depósito | 1 | 0.6 | 2.1 | 1.26
| Bº Masc | 1 | 0.6 | 2.1 | 1.26
24.09
22 | 05.001.0073-0 | Remoção piso vinílico | m² | 13.68
|  | Quantidade | Comprimento | Largura | Total
| Recep / Entrada | 100% | 3.62 | 3.78 | 13.68
23 | 05.001.0021-0 | Remoção de azulejo | m² | 21.63
|  | Percentual | Comprimento | Altura | Total
| Bº PNE | 100% | 6.18 | 3.5 | 21.63
24 | 05.001.0041-0 | Remoção cobertura, telha e madeiramento | m² | 181.285
|  | Percentual | Comprimento | Largura | Total
| Prédio principal | 100% |  |  | 112.99
| Prédio anexo | 100% |  |  | 38.44
| Corredor lateral | 100% | 10.8 | 1.67 | 18.03
| Cobertura entrada | 100% | 4.73 | 2.5 | 11.825
181.285
25 | 05.001.0023-0 | Demolição de alvenaria de tijolo | m³ | 3.35
|  | Espessura | Comprimento | Altura | Total
| Circulação (corredor) | 0.15 | 1 | 1.5 | 0.22
| Adm (2ºpiso) Anexo | 0.15 | 0.9 | 2.2 | 0.29
| Adm (2ºpiso) Anexo | 0.15 | 2.69 | 3 | 1.21
| Recep / Entrada | 0.15 | 1 | 2.2 | 0.33
| Pátio Prest. Serv | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.12
| Pátio Público | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.62
| Cozinha | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 0.42
| Circ. Baias (aulas 9 a 12) | 0.15 | 1.2 | 0.8 | 0.14
3.35
26 | 98528 (SINAPI) | Destocamento de raiz | unid | 1
Total
| Pátio Público |  |  |  | 1
27 | 97643 (SINAPI) | Remoção de piso de madeira | m² | 10.87
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Palco Aula comunitária |  | 4.73 | 2.3 | 10.87
28 | 05.001.0145-0 | Arrancamento de aparelho sanitário | unid | 6
Total
| 1º Pav Predio Principal |  |  |  | 1
| 2º Pav Predio Principal |  |  |  | 4
| 2º Pav Predio Anexo |  |  |  | 1
6
29 | 05.001.0146-0 | Arrancamento de pia | m | 12.5
Total
| 1º Pav Predio Principal |  |  |  | 1.7
| 2º Pav Predio Principal |  |  |  | 4
| 1º Pav Predio Anexo |  |  |  | 6
| 2º Pav Predio Anexo |  |  |  | 0.8
12.5
30 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | m² | 615.765
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Grades quadra |  | 82.86 | 3 | 248.58
| Tela quadra |  | 29.5 | 11.93 | 351.935
| Grades janelas |  | 2 | 1.5 | 3
| Portões quadra |  | 3.5 | 3.5 | 12.25
615.765
31 | 05.002.0065-0 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS | Kg | 775
|  |  | Peso médio | Qtd | Total
| Balizas |  | 75 | 2 | 150
| Tabelas de basquete |  | 150 | 2 | 300
| Suporte cobertura entrada |  | 325 | 1 | 325
775
32 | SC 05.05.1750 (/) | Remocao de armarios, balcoes construidos com compensado de madeira | m² | 6
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Cozinha |  | 3 | 2 | 6
33 | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala | m³ | 47.06
|  | Profundidade | Comprimento | Largura | Total | Qtd
| Sapatas | 2 | 1 | 1 | 44 | 22
| Cintas | 0.3 | 68 | 0.15 | 3.06 | 1
47.06
Etapa C
34 | 04.014.0095-0 | Caçamba 5m³, com royalties | unid | 28
|  | Tx Empolamento | m² | Esp | m³
| Item 18 | 1.3 |  |  | 8.19
| Item 19 | 1.3 | 133.15 | 0.1 | 17.3
| Item 20 |  | 23.61 | 0.07 | 1.65
| Item 21 |  | 24.09 | 0.35 | 8.43
| Item 22 |  | 13.68 | 0.02 | 0.27
| Item 23 | 1.3 | 21.63 | 0.05 | 1.4
| Item 24 | 1.3 | 181.285 | 0.05 | 11.78
| Item 25 | 1.3 |  |  | 4.35
| Item 26 |  |  |  | 3
| Item 27 |  | 10.87 | 0.05 | 0.54 | Qtd
| Item 28 | 1.3 | 6 | 0.45 | 21.06 | 6
| Item 29 | 1.3 | 7.5 | 0.15 | 1.46
| Item 30 | 1.3 | 615.765 | 0.05 | 40.02
| Item 31 | 1.3 | 0.099359 |  | 0.12 | 7800 Kg / m³
| Item 32 | 1.3 | 6 | 0.4 | 3.12
| Item 33 | 1.3 |  |  | 14.4144
137.1044
|  |  | Total | Vol. Unid | Unid
| Total |  | 137.1044 | 5 | 28
35 | 05.001.0171-0 | Transporte horizontal | m³ | 137.1044
m³
| Demolições e arrancamentos |  |  |  | 137.1044
Etapa D
36 | 12.016.0018-0 | Drywall com lã de rocha | m² | 67.74
|  |  | Perímetro | Altura | Total
| Recepção/Aula comum. 1º pav |  | 9 | 3.5 | 31.5
| Aulas 05 e 06 |  | 2.89 | 3.5 | 10.11
| Aulas 09, 10, 11 e 12 |  | 8.71 | 3 | 26.13
67.74
37 | 12.003.0190-0 | Alvenaria de tijolo cerâmico | m² | 43.08
|  | Quantidade | Perímetro | Altura | Total
| Recepção/Aula comum. 1º pav | 1 | 2.5 | 2.3 | 5.75
| Hall Escada | 1 | 1 | 2.3 | 2.3
| Corredor Lat. Externo | 2 | 2.6 | 1.6 | 8.32
| Aula 07 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1.98
| Aula 08 (-1,47m² vão porta) | 1 | 3.5 | 5.7 | 18.48
| Cozinha | 1 | 0.6 | 1 | 0.6
| Aula 13 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25
| Ciculação (Corredor) | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
| Adm (2ºpiso) Anexo | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5
| Adm (2ºpiso) Anexo | 1 | 0.4 | 2.5 | 1
43.08
38 | 12.005.0090-0 | Alvenaria de bloco de concreto | m² | 397.95
|  | Quantidade | Perímetro | Altura | Total
| Calha telhado |  | 41.22 | 0.4 | 16.48
| Calha Platibanda |  | 41.22 | 0.2 | 8.24
| Fechamento auditório (quadra) |  | 67.86 | 5.5 | 373.23
397.95
39 | 13.370.0025-0 | Pátio concreto, 15cm, exclusive prep. Terreno | m² | 170.61
|  | Quantidade | Comprimento | Largura | Total
| Corredor Lat. Externo | 1 | 10.8 | 1.67 | 18.03
| Entrada 01 | 1 | 11.5 | 5.05 | 58.07
| Entrada 02 | 1 | 1.19 | 3.61 | 4.29
| Entrada 03 | 1 | 2.87 | 4.5 | 12.91
| Rampa Corredor Lat. Externo | 1 | 2.5 | 1.67 | 4.17
| Rampa Entrada | 1 | 2.5 | 1.67 | 4.17
| Pátio Prestadores de serviço | 1 | 6.26 | 4.79 | 29.98
| Pátio Público | 1 | 6.77 | 5.76 | 38.99
170.61
40 | ET 05.55.0050 (/) | Lona de polietileno (lona terreiro) para impermeabilizacao de solo | m2 | 144.24
|  | Quantidade | Comprimento | Largura | Total
| Entrada 01 | 1 | 11.5 | 5.05 | 58.07
| Entrada 02 | 1 | 1.19 | 3.61 | 4.29
| Entrada 03 | 1 | 2.87 | 4.5 | 12.91
| Pátio Prestadores de serviço | 1 | 6.26 | 4.79 | 29.98
| Pátio Público | 1 | 6.77 | 5.76 | 38.99
144.24
41 | 13.001.0031-0 | Emboço de parede 2,5cm | m² | 1032.06
|  |  | Qtde Item | Lados | Total
| Item 37 |  | 43.08 | 2 | 86.16
| Item 38 |  | 397.95 | 2 | 795.9
| Estimativa recuperações |  | 150 | 1 | 150
1032.06
42 | 13.330.0033-0 | Assentamento de soleiras | m | 6.9
Total
| 1º Pav. P. Principal |  |  |  | 6.9
43 | 13.348.0075-0 | Soleira em granito | m | 6.9
Total
| 1º Pav. P. Principal |  |  |  | 6.9
44 | 14.002.0220-0 | Corrimão escada | m | 10
Total
| Escada acesso ao prédio anexo |  |  |  | 10
45 | 96399 | Execução e compactação de base de pedra rachão | m³ | 21.64
|  | Espessura | Comprimento | Largura | Total
| Entrada 01 | 0.15 | 11.5 | 5.05 | 8.7112
| Entrada 02 | 0.15 | 1.19 | 3.61 | 0.64438
| Entrada 03 | 0.15 | 2.87 | 4.5 | 1.9372
| Pátio Prestadores de serviço | 0.15 | 6.26 | 4.79 | 4.4978
| Pátio Público | 0.15 | 6.77 | 5.76 | 5.8493
21.64
46 | 04.005.0141-0 | Transporte de carga de qualquer naturez (Rachão) | T x Km | 757.3991
|  | Peso específico (T/m³) | Volume | KM | Total
| Rachão para bases | 1.4 | 21.64 | 25 | 757.3991
47 | 04.018.0010-0 | Recebimento de carga de caminhão basculante | T | 30.296
Total
| Peso rachão |  |  |  | 30.296
48 | 04.010.0046-0 | Carga e descarga mecânica de agregados | T | 30.296
Total
| Peso rachão |  |  |  | 30.296
49 | 58.002.0315-1 | Base de brita corrida medida após compactação | m³ | 14.4267
|  | Espessura | Comprimento | Largura | Total
| Entrada 01 | 0.1 | 11.5 | 5.05 | 5.8075
| Entrada 02 | 0.1 | 1.19 | 3.61 | 0.42959
| Entrada 03 | 0.1 | 2.87 | 4.5 | 1.2915
| Pátio Prestadores de serviço | 0.1 | 6.26 | 4.79 | 2.9985
| Pátio Público | 0.1 | 6.77 | 5.76 | 3.8995
14.4267
50 | 01.005.0004-0 | Preparo manual de terreno até 30cm | m² | 144.2665
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Entrada 01 |  | 11.5 | 5.05 | 58.075
| Entrada 02 |  | 1.19 | 3.61 | 4.2959
| Entrada 03 |  | 2.87 | 4.5 | 12.915
| Pátio Prestadores de serviço |  | 6.26 | 4.79 | 29.9854
| Pátio Público |  | 6.77 | 5.76 | 38.9952
144.2665
51 | 11.016.0100-0 | Passarrela - Estrutura metálica | Kg | 1750
Total
| Peso estrutura metálica passarela (incluindo gaurda corpo) |  |  |  | 1750
52 | 87261 | Revestimento cerâmico para piso | m² | 4.9419
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Banheiro PNE |  | 1.71 | 2.89 | 4.9419
53 | RV 10.10.0050 (/) | Revestimentos de azulejos brancos | m² | 32.2
|  |  | Perímetro | Altura | Total
| Banheiro PNE |  | 9.2 | 3.5 | 32.2
54 | 11.023.0004-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | Kg | 1218.7328
|  | Kg / m² | Comprimento | Largura | Total
| Entrada 01 | 3.13 | 11.5 | 5.05 | 181.7747
| Entrada 02 | 3.13 | 1.19 | 3.61 | 13.4462
| Entrada 03 | 3.13 | 2.87 | 4.5 | 40.424
| Pátio Prestadores de serviço | 3.13 | 6.26 | 4.79 | 93.8543
| Pátio Público | 3.13 | 6.77 | 5.76 | 122.055
| Laje cobertura quadra | 3.13 | 23.5 | 10.43 | 767.1786
1218.7328
55 | 11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS | Kg | 1218.7328
|  | Item 54 | 1218.7328
56 | 15.004.0505-0 | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC | m | 40.13
Total
| Entrada |  |  |  | 16.55
| Pátio Prestadores de serviço |  |  |  | 11.05
| Pátio Público |  |  |  | 12.53
40.13
57 | 15.004.0620-0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO (0,5m) | unid | 80.26
Total
| Total de calha em M x 2 |  |  |  | 80.26
58 | 03.013.0002-0 | Reaterro de vala | m³ | 35.972
Total
| Sapatas |  |  |  | 35.972
59 | 11.004.0023-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO | m² | 157.76
|  |  | Perímetro | Comprimento | Total | Qtd
| Sapatas (base) |  | 3.7 | 0.4 | 32.56 | 22
| Sapatas (pescoço) |  | 1.3 | 2 | 57.2 | 22
| Cintas |  | 1 | 68 | 68 | 1
157.76
60 | 11.025.0013-0 | CONCRETO BOMBEADO,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DEUSINA, COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABA MENTO | m³ | 31.3054
|  |  |  | Volume | Total | Qtd
| Sapatas |  |  | 0.504 | 11.088 | 22
| Cintas |  |  | 3.06 | 3.06 | 1
| Laje cobertura quadra |  |  | 17.1574 | 17.1574 | 1
31.3054
61 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50 | Kg | 855.144
|  |  | Kg / m | m | Total | Qtd
| Sapatas |  | 0.963 | 28 | 593.208 | 22
| Cintas |  | 0.963 | 68 | 261.936 | 4
855.144
62 | 11.009.0060-1 | FIO DE ACO CA-60 | Kg | 92.7106
|  |  | kg / m | m | Total | Qtd
| Sapatas |  | 0.1481 | 13 | 42.3566 | 22
| Cintas |  | 0.1481 | 1 | 50.354 | 340
92.7106
63 | 13.301.0132-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | m² | 44
|  |  | Comprimento | Largura | Total | Qtd
| Sapatas (base e topo) |  | 1 | 1 | 44 | 44
64 | 13.390.0042-0 | PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 77.9474
Total
| 1º pavimento |  |  |  | 56.2074
| 2º pavimento |  |  |  | 21.74
77.9474
65 | 13.398.0016-0 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA DE LEI A CADA 50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS | m² | 10.879
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Palco aula comunitária 2º pav |  | 4.73 | 2.3 | 10.879
66 | 13.196.0095-0 | FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA/RANHURADA, LARG.1200MM, ESP.12,5MM, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO | m² | 245.105
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Auditório (quadra) |  | 23.5 | 10.43 | 245.105
67 | 11.035.0020-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 245.105
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Auditório (quadra) |  | 23.5 | 10.43 | 245.105
68 | RV 15.80.0050 (/) | Piso elevado Dimopiso ou similar, em placas de (60x60)cm com espessura de 40mm, estruturado por suportes telescopicos com altura de 20cm, revestido com Paviflex ou similar. Fornecimento e colocacao. | m² | 245.105
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Auditório (quadra) |  | 23.5 | 10.43 | 245.105
69 | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | 245.105
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Auditório (quadra) |  | 23.5 | 10.43 | 245.105
70 | 11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | m² | 245.105
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Auditório (quadra) |  | 23.5 | 10.43 | 245.105
71 | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 13.3533
|  | m² | Kg / m² | Total Kg | Total T
| Item 70 | 245.105 | 54.48 | 13353.3204 | 13.3533
Etapa E
72 | 14.002.0535-0 | Porta acustica de 70cm | unid | 6
Total
| Aula 08 |  |  | 1
| Aulas 09 a 12 |  |  | 4
| Aula 13 |  |  | 1
6
73 | 14.002.0537-0 | Porta acustica de 90cm | unid | 6
Total
| Corredor Lat. Esquerdo |  |  | 3
| Sala Controle de Som |  |  | 1
| Aula comunitária 1º e 2º pav |  |  | 2
6
74 | 14.002.0542-0 | Porta acustica de 200cm | unid | 4
Total
| Quadra (3 entrada e 1 lateral) |  |  | 4
75 | 90841 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 60cm | unid | 2
Total
| Depósito |  |  | 1
| Bº Masculino |  |  | 1
2
76 | 90842 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 70cm | unid | 3
Total
| Depósito entrada |  |  | 1
| Bº Feminino |  |  | 1
| Banheiro 2º piso anexo |  |  | 1
3
77 | 90843 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 80cm | unid | 8
Total
| Guarda instrumentos |  |  | 1
| Cozinha |  |  | 1
| Circulação (corredor) |  |  | 1
| Adm (2ºpiso) Anexo |  |  | 5
8
78 | 90844 (SINAPI) | Kit porta pronta madeira 90cm | unid | 1
Total
| Bº PNE |  |  | 1
79 | 14.002.0102-0 | Portão de correr metálico | m² | 44.15
|  |  | Largura | Altura | Total
| Quadra 01 |  | 3.6 | 3 | 10.8
| Área técnica quadra |  | 1.6 | 3 | 4.8
| Corredor lateral externo |  | 1.7 | 3 | 5.1
| Patio Publico |  | 1.4 | 3 | 4.2
| Quadra (muro externo) |  | 5.5 | 3.5 | 19.25
44.15
80 | ES 15.05.0150 (/) | Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao. | m² | 9.6
Total
| Banheiros masculino e feminino |  |  | 9.6
81 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.242
|  |  | m² por unid | Total
| Janelas fixas (JA1) |  | 0.77 | 3.85
| Janela fixa (JAL3) |  |  | 5.392
9.242
82 | 14.004.0100-0 | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 6.8
Total
| Banheiros PNE, masculino, feminino e prédio anexo |  |  | 6.8
83 | 14.001.0001-0 | JANELA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE (1,20X1,20)M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 3
Total
| JAL 1 e 2 |  |  | 3
84 | 14.001.0006-0 | JANELA DE PVC BRANCO,CONFORME ABNT NBR 16851,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,SENDO DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE (2,00X1,20)M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO. | unid | 1
Total
| JAL 4 |  |  | 1
85 | 14.004.0025-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 6.72
Total
| Vidros para janelas |  |  | 6.72
86 | 14.007.0505-0 | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCIONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTEVERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. | unid | 8
Total
| Para portas auditório |  |  | 8
Etapa F
87 | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO | m | 69.28
Total
| Platibanda Prédio Principal |  |  |  | 44.76
| Platibanda Prédio Anexo |  |  |  | 24.52
69.28
88 | 11.016.0005-0 | Estrutura para telhados | m² | 163.8607
Total
| Entrada |  |  |  | 8.897
| Corredor Lateral externo |  |  |  | 22.0106
| Prédio Principal |  |  |  | 92.5107
| Prédio Anexo |  |  |  | 32.0424
| Frente auditório |  |  |  | 8.4
163.8607
89 | 16.005.0007-0 | Telha para telhados | m² | 163.8607
Total
| Entrada |  |  |  | 8.897
| Corredor Lateral externo |  |  |  | 22.0106
| Prédio Principal |  |  |  | 92.5107
| Prédio Anexo |  |  |  | 32.0424
| Frente auditório |  |  |  | 8.4
163.8607
90 | 16.005.0018-0 | Calha galvalume - Desenv 1m | m | 60
Total
| Quadra |  |  |  | 60
91 | 16.005.0015-0 | Calha galvalume - Desenv 0,5m | m | 49.97
Total
| Prédio Principal |  |  |  | 19.93
| Prédio anexo |  |  |  | 6.76
| Corredor Lateral externo |  |  |  | 13.18
| Entrada |  |  |  | 3.1
| Frente auditório |  |  |  | 7
49.97
92 | 15.004.0220-0 | Tubo PVC de queda 150mm | m | 69
Total
| Prédio Principal |  |  |  | 26
| Prédio anexo |  |  |  | 6.5
| Corredor Lateral externo |  |  |  | 3.5
| Quadra |  |  |  | 26
| Entrada |  |  |  | 3.5
| Frente auditório |  |  |  | 3.5
69
93 | 15.036.0053-0 | Tubo PVC 150mm - ligação com a rede | m | 205.5
Total
| Prédio Principal |  |  |  | 75
| Prédio anexo |  |  |  | 24.5
| Corredor Lateral externo |  |  |  | 12.5
| Quadra |  |  |  | 93.5
205.5
94 | 05.058.0011-0 | Lona tipo leve para proteção de telhados | m² | 124.5531
Total
| Prédio Principal |  |  |  | 92.5107
| Prédio Anexo |  |  |  | 32.0424
124.5531
95 | 16.005.0050-0 | RUFO EM GALVALUME | m | 24.74
Total
| Prédio Principal |  |  |  | 7.88
| Prédio Anexo |  |  |  | 6.76
| Entrada |  |  |  | 3.1
| Frente auditório |  |  |  | 7
24.74
Etapa G
96 | 16.020.0002-0 | Impermeabilização Manta asfáltica | m² | 361.05
|  | Comprimento | Largura | Total
| Calha Telhado | 39.57 | 2.5 | 98.92
| Calha Prédio Principal Peq | 3.3 | 2.05 | 6.76
| Laje cobertura quadra | 23.8 | 10.73 | 255.37
361.05
97 | 13.301.0117-0 | Contrapiso ou base 1cm (Proteção mecânica) | m² | 361.05
98 | 13.301.0125-1 | Contrapiso ou base 3cm (emboço) | m² | 361.05
Etapa H
99 | 17.017.0350-0 | Pintura de elementos de ferro | m² | 115.09
|  |  | Comprimento | Altura | Total
| Portão entrada |  | 8.8 | 3 | 26.4
| Portão corredor lateral |  | 3.34 | 3.5 | 11.69 | Perímetro
| Corrimão |  | 10 |  | 2.5 | 0.25
| Passarela |  | 5 |  | 20 | 4
| Grades de portas e janelas existentes |  |  |  | 20
| Grade entrada |  | 23 | 1.5 | 34.5
115.09
100 | 17.018.0190-0 | Pintura de azulejo | m² | 177.77
|  |  | Comprimento | Altura | Total
| Cozinha |  | 27.89 | 3.5 | 97.61
| Bº Feminino |  | 11.52 | 3 | 34.56
| Bº Masculino |  | 9.59 | 3 | 28.77
| Bº Anexo |  | 5.61 | 3 | 16.83
177.77
101 | 102492 (SINAPI) | Pintura de piso | m² | 359.2
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Cobertura quadra |  | 23.8 | 10.73 | 255.37
| Quadra frente (área externa) |  | 6 | 11.43 | 68.58
| Quadra área técnica (área externa) |  | 23.5 | 1.5 | 35.25
359.2
102 | 88489 (SINAPI) | Pintura parede e teto (Trocar de tinta Latex para acrílica) | m² | 2584.47
Total
| Paredes 1ºPav P. Principal Interno |  |  |  | 374.91
| Paredes 2ºPav P. Principal Interno |  |  |  | 309.66
| Paredes 1ºPav P. Principal e Anexo Externo |  |  |  | 319.29
| Teto 1ºPav P. Principal |  |  |  | 124.1
| Teto 2ºPav P. Principal |  |  |  | 105.51
| Paredes 2ºPav P. Anexo Interno |  |  |  | 105.9
| Paredes 2ºPav P. Principal e Anexo Externo |  |  |  | 215.55
| Teto 1ºPav P. Anexo |  |  |  | 38.44
| Teto 2ºPav P. Anexo |  |  |  | 38.44
| Quadra |  |  |  | 926.4
| Depósito entrada |  |  |  | 22.27
| Depósito hall |  |  |  | 4
2584.47
103 | 88496 (SINAPI) | Massa parede e teto (Trocar de tinta Latex para acrílica) | m² | 2584.47
Total
| Item 93 |  |  |  | 2584.47
104 | 88485 (SINAPI) | Selador acrílico (Trocar de tinta Latex para acrílica) | m² | 2584.47
Total
| Item 93 |  |  |  | 2584.47
105 | 17.017.0169-0 | Pintura de porta | m² | 51.7
|  | Quantidade | Área | Lados | Total
| Item 69 | 2 | 1.449 | 2 | 5.79
| Item 70 | 3 | 1.666 | 2 | 9.99
| Item 71 | 8 | 1.883 | 2 | 30.12
| Item 72 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
| Depósito Hall | 1 | 0.8 | 2 | 1.6
51.7
106 | 05.001.0365-0 | Limpeza de pisos ceramicos | m² | 93.9517
|  |  | Comprimento | Largura | Total
| Banheiro masculino |  | 2.89 | 3.35 | 9.6815
| Banheiro feminino |  | 2.89 | 3.22 | 9.3058
| Cozinha/Copa |  | 6.53 | 5.74 | 37.4822
| Anexo superior |  | 6.53 | 5.74 | 37.4822
93.9517
107 | 05.040.0870-0 | RASPAGEM,CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE TACOS COMUNS OU SOALHO DE MADEIRA,COM UMA DEMAO DE CERA | m² | 101.5851
Total
| 1º Pavimento |  |  |  | 37.7551
| 2º pavimento |  |  |  | 63.83
101.5851
Etapa I
108 | 15.005.0255-0 | Infraestrutura Ar Condicionado | m | 536.51
|  | Comprimento Médio | Qtde | Total
| 1º Pav. Prédio Principal | 12 | 10 | 120
| 2º Pav. Prédio Principal | 9.5 | 10 | 95
| 2º Pav. Prédio Anexo | 7 | 4 | 28
| Quadra | 20.965 | 14 | 293.51
536.51
109 | 15.036.0037-0 | Tubo PVC 25mm | m | 566.72
|  | Comprimento Médio | Qtde | Total
| 1º Pav. Prédio Principal - dreno ar | 9 | 10 | 90
| 2º Pav. Prédio Principal - dreno ar | 8 | 10 | 80
| 2º Pav. Prédio Anexo - dreno ar | 5 | 10 | 50
| Conexões de água (container quadra, jardins, ..) | 10 | 20 | 200
| Auditório (quadra) - dreno ar | 10.48 | 14 | 146.72
566.72
110 | 15.045.0110-0 | Abertura e fechamento manual de parede (passagem tubos) | m | 595.72
|  | Comprimento Médio | Qtde | Total
| 1º Pav. Prédio Principal | 11 | 10 | 110
| 2º Pav. Prédio Principal | 8.5 | 10 | 85
| 2º Pav. Prédio Anexo | 6 | 4 | 24
| Conexões água |  |  | 230
| Auditório (quadra) - dreno ar | 10.48 | 14 | 146.72
595.72
111 | 15.015.0214-0 | Instalação aparente ponto de ventilador de teto | unid | 2
Total
| Copa/Cantina |  |  | 2
112 | 15.015.0051-0 | Instalação de 3 pontos de luz | unid | 63
Total
| Recepção/Espera + Aulas |  |  | 6
| Guarda Instrumentos |  |  | 1
| Hall Escada |  |  | 2
| Corredor Lat. Externo |  |  | 1
| Bº PNE |  |  | 1
| Aula 05 a 08 |  |  | 4
| Cozinha |  |  | 3
| Sala Controle Som |  |  | 1
| Aula comunitária |  |  | 3
| Bº Feminino |  |  | 1
| Bº Masculino |  |  | 1
| Aulas 09 a 12 e Circulação |  |  | 5
| Aula 13 |  |  | 1
| Depósito |  |  | 1
| Adm (2ºpiso) Anexo |  |  | 4
| Bº Adm (2ºpiso) Anexo |  |  | 1
| Depósito entrada |  |  | 1
| Depósito hall |  |  | 1
| Auditório (quadra) |  |  | 25
63
113 | 15.015.0256-0 | Instalação de ponto de tomada | unid | 128
Total
| Recepção/Espera + Aulas |  |  | 13
| Guarda Instrumentos |  |  | 2
| Hall Escada |  |  | 1
| Corredor Lat. Externo |  |  | 1
| Bº PNE |  |  | 2
| Aula 05 a 08 |  |  | 8
| Cozinha |  |  | 16
| Sala Controle Som |  |  | 8
| Aula comunitária |  |  | 16
| Bº Feminino |  |  | 4
| Bº Masculino |  |  | 4
| Aulas 09 a 12 e Circulação |  |  | 8
| Aula 13 |  |  | 4
| Depósito |  |  | 1
| Adm (2ºpiso) Anexo |  |  | 12
| Bº Adm (2ºpiso) Anexo |  |  | 2
| Auditório (Quadra) |  |  | 24
| Container quadra |  |  | 2
128
114 | 101879 (SINAPI) | Quadro elétrico de distribuição 24 disj - Checar Item | unid | 1
Total
1
115 | 39763 (SINAPI) | Quadro elétrico de distribuição 48 disj - Checar Item | unid | 1
Total
1
116 | 15.007.0605-0 | Disjuntor Tripolar de 80 a 100A | unid | 3
Total
3
117 | 93655 (SINAPI) | Disjuntor monopolar 20A | unid | 9
Total
9
118 | 93663 (SINAPI) | Disjuntor bipolar 25A | unid | 27
Total
27
119 | 15.018.0325-0 | Caixa de passagem 40x40cm de embutir | unid | 4
Total
4
120 | 15.008.0085-0 | Fio 2,5mm | m | 500
Total
500
121 | 15.008.0090-0 | Fio 4,0mm | m | 500
Total
500
122 | 15.008.0110-0 | Fio 25mm | m | 200
Total
200
123 | 15.004.0126-0 | Inst. E assentamento vaso sanitário conj de 2 ou mais pav elevado | unid | 2
Total
2
124 | 15.004.0110-0 | Inst. E assentamento vaso sanitário pav térreo | unid | 1
Total
1
125 | 18.002.0090-0 | Vaso sanitário PNE | unid | 1
Total
1
126 | 18.002.0070-0 | Vaso sanitário comum | unid | 4
Total
4
127 | 18.002.0055-0 | Mictorório | unid | 1
Total
1
128 | 15.004.0050-0 | Inst. Mictório | unid | 1
Total
1
129 | 15.004.0104-0 | Inst. E assentamento vaso sanitário pav elevado | unid | 2
Total
2
130 | 86919 (SINAPI) | Tanque de louça brancoo | unid | 1
Total
1
131 | 18.0216.0027-0 | Tanque inox | unid | 2
Total
2
132 | 18.0002.0014-0 | Lavatório PNE | unid | 1
Total
1
133 | 18.0002.0027-0 | Lavatório de louça branca de imbutir | unid | 5
Total
5
134 | 1750 (SINAPI) | Bancada de aço com duas cubas - Cozinha | unid | 1
Total
1
135 | 86889 (SINAPI) | Bancada de granito | unid | 3
Total
3
136 | 18.084.0020-0 | Banca seca de granito | m | 3
Total
3
137 | 86910 (SINAPI) | Torneira cozinha | unid | 2
Total
2
138 | 18.027.0045-0 | Luminária de emergência de sobrepor | unid | 10
Total
10
139 | 18.027.0470-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 189
|  |  | Qtd pontos de luz | nº luminárias | Total
| Qtd de pontos de luz x 3 |  | 63 | 3 | 189
140 | 18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | unid | 3
Total
| Banheiros masculino e feminino |  |  |  | 3
141 | 15.004.0046-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO | unid | 3
Total
| Quantidade de chuveiros |  |  |  | 3
142 | 15.004.0090-0 | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM | unid | 5
Total
| Quantidade de torneiras |  |  |  | 5
143 | 18.009.0079-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2" | unid | 5
Total
| Entrada e pátios |  |  |  | 5
144 | 18.027.0097-0 | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 44
Total
44
145 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid | 2
Total
| Container quadra |  |  |  | 2
146 | 15.036.0031-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 30
Total
| Conexões água |  |  |  | 30
147 | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid | 10
Total
| Conexões água |  |  |  | 10
148 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid | 10
Total
| Conexões água |  |  |  | 10
149 | 06.272.0021-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 45�,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | unid | 30
Total
| Conexões esgoto |  |  |  | 30
150 | 06.272.0026-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 90�,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | unid | 5
Total
| Conexões esgoto |  |  |  | 5
151 | 5116 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO, REFORCADO, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, ABNT-NBR 7362, DE 100MM | m | 100
Total
| Conexões esgoto |  |  |  | 100
152 | 10117 | TUBO FERRO FUNDIDO CENTRIF.DUCTIL.P/CANALIZ.SOB PRES.OU GRAVIT.NORMA ABNT NBR 15.420,INCL.ANEL BOR.NITRILICO,DIAM.100MM | m | 40
Total
| Para sistema de incêndio |  |  |  | 40
153 | IT 15.20.0250 (/) | Joelho de ferro fundido, 87o 30', J87HL, diametro de 100mm. Fornecimento e instalacao. | unid | 30
Total
| Para sistema de incêndio |  |  |  | 30
154 | 18.016.0130-0 | BARRA DE APOIO FIXA AO PISO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 2
Total
| Para banheiro PNE |  |  |  | 2
Etapa J
155 | 05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | mês | 6
Total
| Eng. Pleno |  |  | 6
156 | 05.105.0129-0 | Mestre de obras | mês | 6
Total
| Mestre |  |  | 6
157 | 05.105.0127-0 | Encarregado | mês | 12
Total
| Encarregado |  |  | 12
158 | 05.105.0126-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | mês | 18
Total
| Amoxarife |  |  | 18
159 | 05.105.0122-0 | Almoxarife | mês | 6
Total
| Amoxarife |  |  | 6
160 | 05.105.0121-0 | Apontador | mês | 6
Total
| Apontador |  |  | 6
161 | 05.105.0114-0 | Servente | mês | 2
Total
| Servente para operar a talha e limpeza |  |  | 2
162 | 05.105.0112-0 | Eletricista | mês | 6
Total
6
163 | 05.105.0110-0 | Bombeiro Hidráulico | mês | 6
Total
6
Etapa K
164 | 18.033.0018-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
Total
1
165 | 18.024.0050-0 | CASA DE MAQUINA DE INCENDIO | unid | 1
Total
1
166 | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 3
Total
3
167 | 17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | unid | 23
Total
23
168 | 18.032.0045-0 | SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL | unid | 20
Total
20
169 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L | unid | 10
Total
10
170 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG | unid | 10
Total
10
171 | 13168 | RESERVATORIO METALICO PARA AGUA POTAVELESTILO TACA AGUA TOTAL, COM CAPACIDADE PARA 50M3 | unid | 0.2
Total
| Para 10m³ |  |  | 0.2
Etapa L
|  | Estimativa de área para recuperação estrutural | 15% | 0.15
172 | 05.002.0013-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA | m³ | 6.9102
| Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | espessura (m) |  | qtd |  | volume (m³)
Piso e teto | 29.5 | x | 11.93 | x | 0.05 | x | 2 | = | 35.1935
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | espessura (m) |  | qtd
Paredes laterais | 29.5 | x | 2.2 | x | 0.05 | x | 2 | = | 6.49
Paredes frente e fundo | 11.93 | x | 2.2 | x | 0.05 | x | 2 | = | 2.6246
| Perímetro (m) |  | Altura (m) |  | espessura (m) |  | qtd
Pilares | 0.8 | x | 2.2 | x | 0.05 | x | 20 | = | 1.76
46.0681
173 | 05.001.0605-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | m² | 32.6238
|  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | qtd
| Paredes laterais | 29.5 | x | 2.2 | x | 2 | = | 129.8
| Paredes frente e fundo | 11.93 | x | 2.2 | x | 2 | = | 52.492
|  | Perímetro (m) |  | Altura (m) |  | qtd
| Pilares | 0.8 | x | 2.2 | x | 20 | = | 35.2
217.492
174 | 05.001.0601-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | m² | 52.7903
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | área(m²)
| Piso | 29.5 | x | 11.93 | = | 351.935
351.935
175 | 05.001.0606-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES HORIZONTAIS(TETO),INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | m² | 52.7903
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | área(m²)
| Teto | 29.5 | x | 11.93 | = | 351.935
351.935
176 | 05.001.0750-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE | m² | 138.2043
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | qtd |  | Área (m²)
| Piso e teto | 29.5 | x | 11.93 | x | 2 | = | 703.87
|  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | qtd
| Paredes laterais | 29.5 | x | 2.2 | x | 2 | = | 129.8
| Paredes frente e fundo | 11.93 | x | 2.2 | x | 2 | = | 52.492
|  | Perímetro (m) |  | Altura (m) |  | qtd
| Pilares | 0.8 | x | 2.2 | x | 20 | = | 35.2
921.362
177 | 11.005.0001-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 85.4141
| Total de área a ser recuperada (exceto piso) |  | 569.427 | m²
178 | 11.004.0035-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3�,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | m³ | 71.7724
| Área (m²) |  | Altura (m) |  | volume (m³)
| 217.492 | x | 2.2 | = | 478.4824
179 | 11.004.0061-0 | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | m² | 5.28
| Pilares | Área (m²)
35.2
180 | 11.004.0069-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA | m² | 52.7903
| Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | área (m²)
| 29.5 | x | 11.93 | = | 351.935
181 | 05.001.0608-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 5/8" | m | 10.5
|  | Comprimento (m) |  | Qtd (und) |  | Comp. Total (m)
| Pilares | 0.05 | x | 800 | = | 40
| Paredes | 0.1 | x | 150 | = | 15
| Teto | 0.1 | x | 150 | = | 15
70
182 | 07.160.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | Kg | 3.589
| área (m²) |  | comprimento (m) |  | volume (m³)
item 174 (furação) | 0.00020106 | x | 70 | = | 0.014074
| volume (m³) |  | vol (l) |  | peso esp (kg/l) |  | peso (kg)
| 0.014074 | = > | 14.0743 | x | 1.7 | = | 23.9264
183 | 11.015.0019-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | m³ | 0.19801
|  | área (m²) |  | esp. Med (m) |  | volume (m³)
| Encontros Teto paredes | 5.8002 | x | 0.2 | = | 1.16
| Encontros Teto pilares | 0.8 | x | 0.2 | = | 0.16
1.32
184 | 01.001.0151-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMPTEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | m³ | 9.4667
|  | Volume de concreto | 63.1113 | m³
185 | 11.015.0030-0 | ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO | m³ | 9.4667
|  | Volume de concreto | 63.1113 | m³
186 | 11.090.0600-0 | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM | m³ | 4.1461
| área (m²) |  | esp. Med (m) |  | volume (m³)
| 921.362 | x | 0.03 | = | 27.6409
187 | 17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | m² | 138.2043
|  | Área total | 921.362 | m²
188 | 11.025.0013-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | m³ | 9.4667
| Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | espessura (m) |  | qtd |  | volume (m³)
Piso e teto | 29.5 | x | 11.93 | x | 0.07 | x | 2 | = | 49.2709
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | espessura (m) |  | qtd
Paredes laterais | 29.5 | x | 2 | x | 0.07 | x | 2 | = | 8.26
Paredes frente e fundo | 11.93 | x | 2 | x | 0.07 | x | 2 | = | 3.3404
| Perímetro (m) |  | Altura (m) |  | espessura (m) |  | qtd
Pilares | 0.8 | x | 2 | x | 0.07 | x | 20 | = | 2.24
63.1113
189 | 11.009.0011-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | Kg | 40.92
|  | Peso estimado | 272.8 | Kg
190 | 11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM | Kg | 40.92
|  | Item 182 | 272.8 | Kg
191 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | Kg | 10.5
|  | Peso estimado | 70 | Kg
192 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | Kg | 10.5
|  | Item 184 | 70 | Kg
193 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | Kg | 343.95
|  | Peso estimado | 2293 | Kg
194 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | Kg | 343.95
|  | Item 186 | 2293 | Kg
195 | 13.301.0130-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM | m² | 138.2043
|  | Área total | 921.362 | m²