**Comissão de Licitações da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento do Município de Niterói (EMUSA).**

**Assunto: RDC Presencial nº 01/2023**

 **Processo Nº 600000076/2021**

**ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES SOBRE O TRATAMENTO DO MATERIAL CONTAMINADO EM GEOBAGS:**

**O SISTEMA DE TRATAMENTO DO MATERIAL CONTAMINADO ATRAVÉS DE POLÍMEROS E AGLUTINAÇÃO POR GEOTEXTIL, DEVE TER O LÍQUIDO PERCOLADO DE RETORNO A BAÍA DE GUANABARA, MONITORADO E DENTRO DOS PADRÕES DE LANÇAMENTO.**

**A ÁREA QUE RECEBERÁ ESTE LÍQUIDO DEVERÁ SER ENQUADRADA NOS PADRÕES DE QUALIDADE, A EXCEÇÃO DA ZONA DE MISTURA.**

**AS EMPRESAS DEVEM ANALISAR O MATERIAL A SER DRAGADO PARA DEFINIR POLÍMEROS E AGLUTINANTES .**